Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 25 – WYROBY OCHRONNE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy Fartuch zabiegowy, foliowy, niesterylny 100 szt. jednorazowego użytku. Wykonany z przezroczystej folii polipropylenowej. Posiadający wiązanie z tyłu. Fartuchy pakowane pojedynczo. Wykonany z folii polietylenowej. , zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, pakowany pojedynczo, Wymiary Około 70 x 120 cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska przeciwpyłowa -Maska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP1. Półmaska klasy FFP1przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym)oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) .Wykonana z wielowarstwowego polipropylenu, wentyl wydechowy umieszczony z przodu, czaszowy kształt maski zapewnia dopasowanie do twarzy, zakładana na dwie elastyczne gumki. półmaska o właściwościach antysmogowych. Pakowanie zbiorcze 50 szt. w woreczku foliowym | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | STOPERY DO USZU PRZECIWHAŁASOWE - jednorazowe, do użytku w bardzo głośnym otoczeniu - zapewniające doskonałą izolację, - wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej „memory foam” - komfortowe w użytkowaniu, - higieniczne opakowanie jednostkowe zawierające 2 szt., - wymagany certyfikat CE, EN352-2 lub równoważna, - minimalny współczynnik tłumienia hałasu: 38dB (±5%) - kolor: dowolny | op | 300 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.