Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 26 – AKCESORIA UROLOGICZNE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, tulipan, z matowego tworzywa, skalowany o poj. 2500ml | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej, dokładność pomiaru 1 ml do 40 ml poj. komory pomiarowej 500ml. Całkowita poj. 2500 ml, filtr hydrofobowy. Zastawka antyrefluksyjna w worku i na łączniku, dren dwuświatłowy, bezigłowy port do pobierania próbek z systemem mocująco poziomującym, możliwość używania min.14dni, tylna ściana biała. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, zakręcany, z matowego tworzywa, skalowany o poj. 2000 ml. | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy worek na mocz z dodatkowym portem do pobierania próbek, do zbiórki moczu i innych płynów ustrojowych. Posiadający zastawkę anty zwrotną w worku zapobiegającą cofaniu się moczu, worek do użytkowania przez 7 dni, poj. 2000ml, skala pomiarowa co 100ml, zawór spustowy poprzeczny, wzmocnione otwory na wieszak | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek do dobowej zbiórki moczu z odpływem, z czytelną skalą malejącą, zawór spustowy poprzeczny, tylna ścianka biała, przednia przeźroczysta, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, pojemność 2000 ml, sterylny, podwójny zgrzew. | szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wieszaki do worków plastikowe z dwoma zaczepami, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.