Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 3 - Mankiety

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet jednorazowy dwużyłowy do pomiaru ciśnienia , wykonany z materiału TPU, bez lateksu, wężyk min 20 cm. Z rzepem typu „haczyk i pętla”. rozmiary w zakresie minimalnym 32-35cm do maksymalnego 42-45 cm. Do każdego mankietu dołączony adapter umożliwiający podłączenie do dowolnego monitora. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet jednorazowy dwużyłowy do pomiaru ciśnienia , wykonany z materiału TPU, bez lateksu, wężyk min 20 cm. Z rzepem typu „haczyk i pętla”. rozmiary w zakresie minimalnym 24-26cm do maksymalnego 34-36 cm. Do każdego mankietu dołączony adapter umożliwiający podłączenie do dowolnego monitora. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet jednorazowy jednożyłowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z materiału TPU, bez lateksu, wężyk min 20cmm, z rzepem typu haczyk i pętla. Rozmiary w zakresie minimalnym 32-35 cm do maksymalnego 42-45 cm. Do każdego mankietu dołączony adapter umożliwiający podłączenie do dowolnego monitora | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet jednorazowy jednożyłowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z materiału TPU, bez lateksu, wężyk min 20cmm, z rzepem typu haczyk i pętla. Rozmiary w zakresie minimalnym 24-26 cm do maksymalnego 34-36 cm. Do każdego mankietu dołączony adapter umożliwiający podłączenie do dowolnego monitora | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.