Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 4 - KRATKI LOKALIZACYJNE DO BIOPSJI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grid Biopsy Unit disposable medial Breast BI 7 lub produkt równoważny spełniający poniższe wymagania - kratka lokalizująca i unieruchamiające pierś przyśrodkowo podczas biopsji. Jednorazowa, sterylna, do użytku w Rezonansie Magnetycznym, kompatybilna z 7-kanałową cewką do biopsji piersi BI 7 firmy NORAS MRI products GmbH Germany. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Grid Biopsy Unit disposable lateral Breast BI 7 (lub produkt równoważny spełniający poniższe wymagania -kratka lokalizująca i unieruchamiające pierś od boku podczas biopsji. Jednorazowa, sterylna, do użytku w Rezonansie Magnetycznym, kompatybilna z 7-kanałową cewką do biopsji piersi BI 7 firmy NORAS MRI products GmbH Germany. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.