Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 7 - NACZYNIA JEDNORAZOWE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik pod basen jednorazowy. Podstawka wykonana jest z plastyku i wytrzymuje obciążenie do +/- 100kg. Podstawkę można dezynfekować. Wymiary : wysokość +/- 100mm, szerokość +/- 285mm, długość całkowita z raczka +/- 480mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy basen (wkład) płaski do utylizacji ludzkich odpadów bytowych z regenerowanych włókien celulozy, klejony naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy, ze środkami pomocniczymi zapobiegającymi osadzaniu i pienieniu o poj. 2000 ml, odporność na przesiąkanie min. 4h. Długość 355 mm +/- 5 mm , szerokość 285 mm +/- 5 mm , wysokość 100 mm + /- 5 mm. Kompatybilny z pojemnikiem pod basen z pozycji 1 | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrywka do jednorazowego basenu płaskiego, pasująca do basenu z poz .2 | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa kaczka do utylizacji ludzkich odpadów bytowych z regenerowanych włókien celulozy, klejony naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy, ze środkami pomocniczym i zapobiegającymi osadzaniu i pienieniu o poj. 800 ml , odporność na przesiąkanie min. 4h. Długość 250 mm+/- 5 mm , szerokość 115 mm +/- 5 mm , wysokość 115 mm +/- 5 mm | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowa miska ogólnego zastosowania z regenerowanych włókien celulozy, klejony naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy, ze środkami pomocniczym i zapobiegającymi osadzaniu i pienieniu o poj. 3000 ml, odporność na przesiąkanie min. 4h. Średnica 300 mm +/- 5 mm, wysokość 100 mm +/- 5 mm . | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa miska nerkowata z regenerowanych włókien celulozy, klejonych naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy, ze środkami pomocniczymi zapobiegającymi osadzaniu i pienieniu o poj. 700 ml. Odporność na przesiąkanie min. 4h.. Długość 250 mm +/- 5 mm, szerokość 165 mm +/- 5 mm , wysokość 45 mm +/- 5 mm. | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowa miska nerkowata z regenerowanych włókien celulozy, klejonych naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy, ze środkami pomocniczym i zapobiegającymi osadzaniu i pienieniu o poj. 900 ml. Odporność na przesiąkanie min. 4h. Długość 240 mm + / - 5 mm, szerokość 130 mm + / - 5 mm , wysokość 45 mm +/- 5 mm. | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.