Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 8 - STRZYGARKA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe ostrza wymienne do strzygarki, o całkowitej szerokości 38mm, . Nakładane na główkę strzygarki, pakowane w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu białą folią zawierająca opis oraz nr katalogowy. Kompatybilne/zgodne z modelem strzygarki BD 5513E | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała. Ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 3,8cm, szerokość brzegu tnącego 30mm, umożliwiające wymianę aseptyczną (bezdotykowo) w komplecie z ładowarką | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe ostrza wymienne do w/w strzygarki o całkowitej szerokości 38mm, szerokość brzegu tnącego 30mm. Nakładane na główkę strzygarki, pakowane w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu białą folią zawierająca opis oraz nr katalogowy kompatybilne z strzygarkami z poz 2 | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.