Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

# SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

ZADANIE NR 9 - SSAKI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku 1000 ml na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, z certyfikowaną skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji 121° C | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wielorazowego użytku 2000 ml na wkłady workowe, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, z certyfikowaną skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji 121° C | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Proszek żelujący opakowanie 2 kg. Szybko i skutecznie zelujący zawartość wkładu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Proszek żelujący w saszetkach (po 25 g)rozpuszczalnych w odsysanej wydzielinie (bez konieczności wysypywania proszku żelującego z saszetki) | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min .Ø 7mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. Ø 12mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierający polichlorku winylu (PCV). Sprasowane , ułatwiające magazynowanie. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 1 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min .Ø 7mm, z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. Ø 12mm oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie zawierający polichlorku winylu (PCV). Sprasowane , ułatwiające magazynowanie. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtry do ssaka RVTM pakowane w tubie po 10szt, antybakteryjnych filtrów z tworzywa sztucznego. Filtry do regulatorów podciśnienia RVTM2 i RVTM3.Kompatybilne z Technologie Medicale | op | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren balonowy wysokociśnieniowy nie zapadający się przy ssaniu, wykonany z elastycznego, przeźroczystego materiału, posiadający poszerzenia przekroju co 90-100cm, które po przecięciu pozwalają na uzyskanie końcówki lejkowatej lub stożkowej. Dren posiada antystatyczną linię zachowującą swoje właściwości także po przecięciu. Wymagane przekroje 6 (5,6/8)mm, długość 30m | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren balonowy wysokociśnieniowy nie zapadający się przy ssaniu, wykonany z elastycznego, przeźroczystego materiału, posiadający poszerzenia przekroju co 90-100cm, które po przecięciu pozwalają na uzyskanie końcówki lejkowatej lub stożkowej. Dren posiada antystatyczną linię zachowującą swoje właściwości także po przecięciu. Wymagane przekroje (7,0/10,0)mm długość 30m | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik prosty do drenów 4-4mm, o konstrukcji schodkowej, zabezpieczające przed rozłączeniem, niesterylny, opakowanie zbiorcze 50szt | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik prosty do drenów 6-15-6mm, o konstrukcji schodkowej, zabezpieczające przed rozłączeniem, niesterylny, | SZT | 12000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Łaczniki typu Y sterylne - ramiona łączników stożkowe, schodkowe. Średnica zew.9mm średnica wew. 6 mm | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________

(data wystawienia)

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.