## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestawy typu CytoSorb do pozaustrojowej metody oczyszczania krwi. Zestaw zawiera filtr absorbujący cytokiny z mozliwością absorbcji bilirubiny z kompletem drenów z możliwością podłaczenia do aparatów Fresenius dzierżawionych przez Zamawiającego. |  |  | szt. | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Pasy do zespolenia mostka z mechanizmem zatrzaskowym , zakończone igłą , sterylne. 20 sztuk w zestawie |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Łącznik typu „męsko – męski” jednorazowego użytku, sterylny do łączenia linii infuzyjnych. Długość 50 mm. Wyjście zabezpieczające kapturkami z poliwęglanu |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku. Jednorurowy , dwuświatłowy o śr. 22 mm i długości 270-350 cm z kolankiem , do aparatów do znieczuleń z dodatkową rurą rozciągalną do minimum 150 cm i z 2 L workiem bezlateksowym . Rura wydechowa do aparatu , rozciągliwa do minimum 40 cm , Układ oddechowy z linią do pomiaru kapnografii ( linia zintegrowana z rurą główną lub linia jako osobny element kompatybilna z aparatami do znieczuleń)układu oddechowego o wydajności ogrzania powietrza wdychanego o 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min. oraz wadze 231 g bez akcesoriów. |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 5
|  |  | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kaniula jednorazowego użytku , do pomiaru EtCO2 do defibrylatora Lifepak 15 dla pacjentów intubowanych . |  |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 6
|  |  | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wziernik uszny jednorazowy do otoskopu 4 mm |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 7
|  |  | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filtr do pneumatycznej pompy przeciwodleżynowej stosowanej w WSS Olsztyn - REVITA DYNA |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 8
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda nasierdziowa unipolarna o długości 170cm - 220cm, kompatybilna ze stymulatorem PACE 101-H-OSYPKA |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 9
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Jednorazowe bronchoskopy. Pole widzenia 85st. - 120st. Głębie ostrości min. 6-50mm(+/-2mm). Oświetlenie LED. Długość części roboczej 580-620mm. Możliwość manipulacji końcówką części roboczej, minimum w jednej płaszczyźnie. Zakres regulacji manipulacji, minimum 160 stopni w górę i w dół. Średnica kanału roboczego, minimum 2.0mm w przypadku kilku rozmiarów - do wyboru przez Zamawiajacego. Możliwość odsysania przez kanał roboczy. |  |  | szt. | 680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca dostarczy w cenie umowy na czas trwania umowy trzy monitory do zaoferowanych bronchoskopów jak również zapewni ich wymianę na swój koszt w przypadku zużycia. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 10
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Test ciażowy płytkowy |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 11
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | igła z kulką jednorazowego użytku z końcówką luer lock , prosta rozmiar 1,2 x 81 mm , wykonana ze stali nierdzewnej . |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 12
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw z przetwornikiem pojedyńczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia dla noworodków ze zintegrowaną membraną do pobierania krwi wyposażony w linie pomiarową 158 cm z małą pojemnością drenu – max 3, 75 ml, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 30ml/ h z 2x możliwościami przepłukiwania i stałego płukania przy użyciu pompy strzykawkowej przez zastawkę ciśnieniową, ze zintegrowaną komorą do pobierania próbek krwi, strzykawkę do aspiracji krwi tętniczej o poj. 5 ml z ograniczeniem do 1 ml zabezpieczoną przed kontaminacją silikonową osłonką. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel tupu PMSET z okrągłym wtykiem pionowym . Sterylny, pakowany pojedyńczo w opakowania odporne na uszkodzenia typu TYVEC. lub Pojedynczy przetwornik IT z pediatrycznym SafeSet, 1 port do pobierania krwi w linii, 1 rezerwuar w linii, dł. linii 121 cm, (30 ml/h) Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami |  |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 13
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Układ do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze)wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O,konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, dwa wyloty awaryjne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zablokowania lub zagięcia rury ; kołyska czołowa mocowana poprzez zaczep w kształcie litery „T” ; generator napędzany linią ciśnienia ; linia ciśnienia proksymalnego zapewniająca możliwość pomiaru ciśnienia dostarczanego bezpośrednio do końcówki nosowej lub maski ; zawór bezpieczeństwa na linii ciśnienia ; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP) ; zestaw zawiera : generator InfantFlow LP, 3 końcówki o rozmiarze S, M, L (pozwalające na obserwację przegrody nosowej pacjenta), podgrzewany układ jednorurowy, W skład zestawu: -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm -odcinek wydechowy niepodgrzewany -łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m -odcinek pomiarowy dł. 1,8 m -generator z trzema końcówkami donosowymi i miarką |  |  | szt. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Czapeczka Infant Flow LP – wykonana z bawełny umożliwiająca dostęp do ciemiączka wyposażona w rzep mocujący generator z układem oddechowym w kształcie litery T. Wielkośc czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary od 000 do 7. Kompatybilna z generatorem. - Rozmiar 000, Biały, 18- 20 cm - Rozmiar 00, Szary, 20-22 cm - Rozmiar 0, Różowy, 22-24 cm - Rozmiar 1, Brązowy, 24 -26 cm - Rozmiar 2, Żółty, 26-28 cm - Rozmiar 3, Niebbieski, 28-30 cm - Rozmiar 4, Złoty, 30-32 cm - Rozmiar 5, Zielony, 32-34 cm - Rozmiar 6, Bordowy, 34-36 cm - Rozmiar 7, Pomaraczowy, 36-38 cm |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Maska Infant Flow LP nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami (przynajmniej w dwóch miejscach na masce), łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem. Kompatybilna z generatorem , uprzężą. - XS kolor Zielony - S kolor Czerwony - M kolor Niebieski - L kolor Fioletowy - XL Kolor Biały |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Maska Infant Flow LP nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianki z małą przestrzenią marwą, w różnych rozmiarach XS;S;M;L;XL, posiadaąca przezierne okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kompatybilna z generatorem. |  |  | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 14
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | 1. Układ oddechowy pacjenta jednorazowy do aparatu OPTI FLOW Fisher&Paykel do terapii HFNC wraz z komorą z automatycznym pobieraniem wody, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej z ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce z trójkątnym wcięciem, umożliwiające podłączenie czujnika temperatury, stosowanego do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy Fisher&Paykel,Końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPTI FLOW firmy Fisher&Paykel. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2. Kaniule nosowe z przylepcem i rzepem do repozycji, do terapii HFNC, przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi do aparatu OPTI FLOW. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego. Rozmiar XS,S,M - do wyboru. Maksymalny przepływ gazu 8L/min. |  |  | szt. | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 15
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sonda do pomiaru przepływów w pomostach aortalno- wieńcowych metodą transit-time współpracująca z aparatem VerlQ 4122 Medistim . Sonda w następujących rozmiarach : 1,5 mm, 2,0 mm , 3,0 mm. |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 16
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Retraktor tkanek miękkich w dwóch rozmiarach : 2,5-5 cm oraz 5-9 cm -dedykowany do zabiegów z minidostępu - składający się z dwóch plastikowych pierścieni, które są wzajemnie połączone za pomocą membrany z kauczuku silikonowego - dolny pierścień jest wykonany z elastycznego stopu z pamięcią kształtu - utrzymujący rozwarcie pola operacyjnego w określonym rozmiarze - zapewniający stabilność rozwarcia w trakcie zabiegu - chroni krawędź rany i otaczające tkanki - retraktor sterylny, jednorazowego uşytku - opakowanie minimum podwójne - termin przydatności do użycia minimum 2 lata |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Klipsy tytanowe posiadające podłużne i poprzeczne rowki zabezpieczające klips przed spadnięciem z naczynia. Wymagana wielkość klipsów: małe, średnioduże, duże Do wyboru przez Zamawiającego / magazynek po 6 klipsów / Wymagane aby kolor magazynku informował o rozmiarze klipsów. W magazynku 6 klipsów, |  |  | magazynek | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą dostawą na czas trwania umowy w cenie umowy: po 3 klipsownice do zabiegów otwartych S,M,L, jak również zapewnić ich wymianę na swój koszt, w przypadku zużycia | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 17
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Trepan do posiadanej przez Szpital wiertarki Elan IV |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrza do Dermatomu. Sterylne ostrze do dermatomu |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Frezy rozetowe i diamentowe wielorazowego użytku o średnicy od 1,4 do 6,00 mm , do prostnic i kątnic o długości 40 i 70 mm do posiadanej przez Szpital wiertarki Elan IV . Rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Stapler jednorazowego użytku liniowy z ładunkiem i nożem w rozmiarze 55-60 mm. Wysokość zszywki 3,5- 3,8 mm. Stapler z mozliwościa wymiany ładunku. |  |  | stapler | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Stapler jednorazowego użytku liniowy z ładunkiem w rozmiarze 30-32 mm. Wysokość zszywki 3,5 / 4,8 mm. |  |  | stapler | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 18
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wysokoprzepływowy dwuświatłowy cewnik do hemodializy : 13 F dł: 150,200,250 mm , Z powłoką antybakteryjną. Wysokoprzepływowy pojedynczy otwór napływu i powrotu , hydrofilny , z zestawem do implantacji , z wewnętrzną koszulką w kanale żylnym ułatwiającym implantację cewnika do naczynia. |  |  | szt. | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 19
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Szczoteczka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7 mm ze średnicą włosia 5 mm i 10 mm przy długości narzędzia 2300 mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniem. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 20
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej klasy silikonu z zewnętrzną nakładka prostą . W rozmiarach ,24,28 Fr do wyboru przez zamawiającego. Właściwości zgłędnika : - zakładanie i wymiana nie wymaga endoskopu - może być wymieniany w warunkach szpitalnych i domowych - specjalny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewiają pacjentowi komfort i ułatwiają pielęgnację wikół przetoki - koniec bliższy posiada dwa porty do podawania diety typu ENFIT i do napełniania balonu mocującego posiada zacisk ( niezbędny) do regulacji przepływu zapobiegającego cofaniu się diety lub innej treści żołądka. Zestaw zawiera: dren z balonem, nakładkę prosta , strzykawkę 3 ml, komplet gazików 10 cm x 10 cm, żel do ułatwiania wprowadzania. |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 21
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kasety do pompy (z drenami) DYONICS 25 Fluid Managment System .Kompatybilny ze sprzętem szpitalnym Firmy Smith&Nephew. |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 22
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość długośc ramienia 36 cm lub 23 cm do wyboru przez Zamawiającego, średnica trzonu 5 mm, możliwośc koagulacji naczyń o średnicy do 7 mm, kompatybilne z generatorem Zamawiającego GEN 11 |  |  | szt. | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – > zakres częstotliwości pracy 55,5kH, kompatybilny z generatorem GEN 11 |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Końcówki kompatybilne z Generatorem Zamawiajacego GEN 11. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 23
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm - 62 cm , do rurek tracheotomijnych o długości 30 cm - 36,5 cm z zastawką lub z adapterem w komplecie posiadającym zastawkę . rozmiar: 12 Fr, 14Fr, 16 Fr. Zestaw składający się z jednej częsci ( bez wymiennych częsci cewnika ) |  |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 24
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektrody do pomiaru indeksu bispektralnego . Specjalistyczny, jednopacjentowy czujnik dla dorosłych do analizy bispektralnej. Służy monitorowaniu czynności mózgu, zapewniając obiektywną ocenę głębokości sedacji w trakcie wentylacji mechanicznej, zwiotczenia, zabiegu operacyjnego. |  |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Koc grzewczy na dolne partie ciała wymiary min.130cm x min 90 cm wykonany z tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie wykonany z materiału nie zawierającego lateksu, radioprzeziernego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowego rtg, materiał umożliwiający równomierny, swobodny przepływ powietrza, taśma samoprzylepna antyalergiczna pozwalająca na przymocowanie koca, zapobiegająca zsuwaniu się . |  |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Czujniki mózgowo-somatyczne dla pacjentów dorosłych powyżej 40 kg. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wyroby kompatybilne z urządzeniami firmy Medtronic będącymi w posiadaniu Zamawiającego. | [5 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 25
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Sprzęt dwuczęściowy składający się z oddzielnego worka i oddzielnej płytki stanowiących integralny komplet. Worek otwarty, z możliwością odpuszczania treści, z filtrem węglowym, redukującym „balonikowanie” worka i neutralizujący zapach, przezroczysty, rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70. Płytka Płytka typu convex z hydrokoloidowym kołnierzem fizelinowym oraz z elastycznym pierścieniem zatrzaskowym umieszczonym na akodreonie, umożliwiającym bezbolesne połaczenie płytki z workiem , odpowiednia do stomii wklęsłych, wciągniętych, znajdujących się w fałdzie brzusznym, do wycinania, w rozmiarze stomii 13-48, rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70. |  |  | komplet | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 26
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Filtr z drenem do insuflacji. Filtr gazu CO2. sterylny. Kompatybilny z instrumentarium typu KARZ STORZ Electronic ENDOFLATOR i THERMOFLATOR stosowanym w szpitalu. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 27
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Szczoteczki cytologiczne wachlarzowe z długą sztywną końcówką -przedłużona część środkowa / z trzpieniem /do pobierania cytologii .(typ Cervex-brush Combi ).Sterylnie pakowana, pojedynczo. |  |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 28
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Elektroda do waporyzatora średnica 3,5 mm typ LATERAL PROBE SERFAS |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Elektroda do waporyzatora średnica 3,5 mm typ Hook SERFAS |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda do waporyzatora średnica 3,5 mm typ LATERAL PROBE |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 29
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Plasterki czujnika poziomu spływu -kompatybilne z posiadanym przez szpital aparatem STOCKERT |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 30
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur -10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym (jony srebra) do respiratora SLE600. W zestawi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m; odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową; odcinek przedłużający do inkubatora a 0,3m; dren ciśnieniowy dł. 1,8 m; rozłączny z połączeniem typu luer; zestaw adapterów w tym złączka do NCPA; porty do podaży i pomiaru NO; restryktor przepływu ;łącznik Y obrotowy;komory nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m ; |  |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Generator NCPAP przeznaczony do stosowania z układem jednoramiennym, zestaw składa się z: generatora IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepiania rzepów z jednej strony,zakończone zwężanymi ,usztywnianymi i karbowanymi końcówkami , które ułatwiają montaż generatora do czapeczki ; kołyski do zamocowania generatora do czepcu, wykonane z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym; końcówki donosowej o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S,L,M |  |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Końcówka nosowa silikonowa , silikonowa, rozm. XS- L |  |  | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Maska nosowa silikonowa , silikonowa, rozm. XS- L |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Czepiec do terapii wymiennych dostosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu umożliwiajcy zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów, o konstrukcji opaski z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapwniającego przepuszczalność powietrza, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta, posiadający perforację w części płatu potylicznego, wielkość oznaczona kolorem w sposób trawały. Rozmiary: 000-9 |  |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kaniula nosowa do wysokich przepływów: wykonana z delikatnego dla skóry tworzywa niezaginającego i nieskręcającego się; miękkie ramiona donosowe z silikonu ; w części przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na aseptyczne dopasowanie do nozdrzy; dwie niezależnie zakładane po nosem regulowane podkładki mocujące przyklejane do skóry za pomocą hipoalergicznej, silikonowej taśmy medycznej umożliwiający korektę położenia kaniuli oraz wycięcia kaniuli z samej podkładki , pozbawiona lateksu; rozmiar kodowany kolorem |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Czujnik przepływu jednorazowego użytku |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Generator Mini Flow do prowadzenia Ncpap na układzie 2-ramiennym na respiratorze ,generator z możliwością regulacji kąta nachylenia w zakresie 45 stopni do 60 stopni |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Końcówka nosowa , silikonowa do generatora Mini Folw rozmiar XS,S,M,L,XL do wyboru przez zamawiającego . |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Maska nosowa , silikonowa do generatora Mini Folw rozmiar XS,S,M,L,XL do wyboru przez zamawiającego . |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Czapeczka do generatora Mini Folw rozmiar ,XXS, XS,S,M,L,XL,XXL do wyboru przez zamawiającego . |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 31
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowo-ratunkowych Oxylog 3000 i 3000+ . Układ wyposażony w zastawkę wydechową i czujnik przepływu. Układy oddechowe wyposażone są w złącze, które gwarantuje szybkie i bezpieczne podłączenie do obu linii czujnika przepływu w urządzeniu. Układ oddechowy o długości 3m, linie czujnika przepływu o długości 3 m. |  |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 32
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Tuba wentylacyjna silikonowa średnica typu T-TUBE otwór wewnętrzny średnica 1.14mm dł 12mm średnica kołnierza wewnętrznego 9,5mm pakowane pojedyńczo i sterylnie |  |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 33
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła do pobierania leków z tępym ostrzem ściętym po kątem 45 stopni i filtrem 5μm rozmiar 1,2 x 40mm 18G, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, I klasa sterylna, z żeńskim złaczem luer-lock, Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 34
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana ze stopu kobalt - chrom, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Średnica 22G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana ze stopu kobalt - chrom, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Średnica: 19 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 2650 / 46UEPN/ 2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
część nr 35
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
| Przedmiot Zamówienia | Opis produktu oferowanego ( należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia ) | Nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze), producent, numer katalogowy, klasa medyczna produktu . | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Kaniula prosta do płukania oka jednorazowa, z silikonową końcówką 25G (irygacja + aspiracja) |  |  | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Nóż Xstar Crescent 2,5 mm zagięty 55 ,ostrzony od góry (1op=10szt) |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Materiałów wiskoelastycznych:- 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, Masa cząsteczkowa: 3,2-3,5x106 DaLepkość: (0,1 s-1): 80 000 mPasOsmolarność: 280-330 mOsm/1 Pojemność ampułkostrzykawka o objętości 0,8ml |  |  | szt | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę śródoperacyjnie przy fakoemulsfikacji. Skład chemiczny 1,2% hialuronian sodu, pH 6,8 -7,2; masa cząsteczkowa 2,3-3,2 mln Daltonów w objętości1ml w ampułkostrzykawce z kaniulą 27G.Lepkość 30.000-60.000mPas Osmoralność 280-400 mOSM |  |  | szt | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Olej silikonowy 1300 Sterylny i apirogenny olej silikonowy nie zawierający lateksu ani konserwantów. Lepkość 1300 cst; Współczynnik refrakcji (20°C do 25°C): 1,403-1,410; Gęstość (20°C do 25°C): 0,96-0,98 g/ cm3; Oporność objętościowa > 1*1014ohm*cm; Lotność < 0,1%; Zawartość końcowych grup OH poniżej progu detekcji: 50 ppm; Endotoksyny bakteryjne < 0,5EU/ml; Indeks polidyspersyjności 1,86. Szklana strzykawka o pojemności 10ml i stalową końcówką luer-lock. Opakowanie wraz z zestawem do podawania oleju do aparatu dzierżawionego przez Zamawiającego firmy Consultronix ( aparat do witrektomi przedniej / tylnej i fakoemulsyfikacji – Opakowanie dla jednego oka. |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.