Załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY

Przetarg nieograniczony nr 14/PN/25 na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy*:

  - Nazwa firmy:………………………………………………………………………………….............................................................................

  - Adres: województwo: ……………………………..............................................powiat: ………………….......................................

miejscowość:……………………………………......................…………………………….kod………................................……………………..

ulica………………………………………………………………….....................………………nr………….................................……………………

tel.…………………...............................................................…....……………………………...................................….....................**

adres e-mail za pomocą, którego Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą:....................………............. **

  - Regon……………….............................................…………………….

  - NIP……………….........………………………......................................

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, 
iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

** Uwaga: dane (telefon, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania,

- Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy

| Lp. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

  - Wybór ofert prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………………..
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………**

** Uwaga: wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
 w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

  - Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) – w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno:

 mikroprzedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

 małe przedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

 średnie przedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma   bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

 jednoosobowa działalność gospodarcza

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 inny rodzaj

  - Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z załączonymi do specyfikacji warunków zamówienia projektowanymi postanowieniami umowy  w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuję ich treść bez żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ;

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(**) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 14/PN/25 na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków, przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (jak w załączonych tabelach):

SKŁADAMY OFERTĘ W ZAKRESIE PAKIETU NR: ..................................

UWAGA: PROSIMY O WYPEŁNIENIE TYLKO TYCH TABEL Z PAKIETAMI, W ZAKRESIE, KTÓRYCH WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ.

Pakiet nr 1 – Preparaty do dezynfekcji rąk, skóry

| Lp. | Spektrum | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakteriobójczo (EN 13727) – 15 sek. Drożdżakobójczo (EN 13624) – 15 sek. Prątkobójczo (EN 14348) – 15 sek. Bójczo wobec wirusów osłonkowych – 15 sek. Bójczo wobec adenowirusa, rotawirusa, norowirusa (EN 14476) – 15 sek. | Płynny alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie etanolu 80-85g. Nie zawierający w składzie barwników, substancji zapachowych, QAV, chlorheksydyny, propanolu i innych substancji czynnych. Zawierający w składzie substancje pielęgnujące takie jak D-pantenol, witamina E. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 90 sek. Produkt biobójczy. | Butelka o pojemności 500 ml |  | 2900 |  |  |  |  |
| 2 |  | Pompki dozujące, kompatybilne z opakowaniem 500 ml z pozycji nr 1. Wyrób medyczny. | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 |  | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. Ph neutralne dla skóry. Kosmetyk. | Butelka o pojemności 500 ml |  | 1900 |  |  |  |  |
| 4 | Spektrum: Bakteriobójczo (EN 13727) – 15sek. Drożdżakobójczo (EN 13624) – 15 sek. Adenowirus i Polio (EN 14476) - 30 sek. Rota oraz norowirus (EN 14476) – 15 sek. (EN 17430) – 30 sek. Prątkobójczo/bójczo wobec prątków gruźlicy – 20 sek. | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: min. 85g etanol, witamina E, gliceryna, pantenol. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 20 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 90 sek. Opakowanie a 750 ml w systemie zamkniętym, kompatybilne z dozownikiem typu NEXA. Produkt biobójczy. | Opakowanie o pojemności 750 ml |  | 4500 |  |  |  |  |
| 5 | Spektrum: Bakteriobójczo (EN 13727) – 15sek. Drożdżakobójczo (EN 13624) – 15 sek. Adenowirus i Polio (EN 14476) – 30 sek. Rota oraz norowirus (EN 14476) – 15 sek. (EN 17430) – 30 sek. Prątkobójczo/bójczo wobec prątków gruźlicy – 20 sek. | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: min. 85g etanol, witamina E, gliceryna, pantenol. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 20 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 90 sek. Produkt biobójczy. | Butelka o pojemności 500 ml z dołączoną pompką dozującą |  | 900 |  |  |  |  |
| 6 |  | Preparat dozowany w formie piany do mycia rąk oraz obszarów szczególnie wrażliwych. Dopuszczony do higieny intymnej. Odczyn preparatu neutralny dla skóry. Zawierający APG (alkilo-poliglikozyd), nie zawierający dodatku substancji zapachowych, barwników oraz parabenów. Opakowanie a 750 ml w systemie zamkniętym, kompatybilne z dozownikiem typu NEXA. Kosmetyk. | Opakowanie o pojemności 750 ml |  | 2000 |  |  |  |  |
| 7 |  | Emulsja typu woda w oleju do regeneracji skóry rąk. Zawierająca w swoim składzie kwas mlekowy, witaminę E, glicerynę. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Przebadany dermatologicznie. | Opakowanie a 500 ml |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Bakterie włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzyby, wirusy (hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno) | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania przed szczepieniami, pobraniami krwi, potwierdzona zapisami w CHPL. Produkt leczniczy | Butelka a 1000 ml |  | 1100 |  |  |  |  |
| 9 | Bakterie włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzyby, wirusy (hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno) | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do odkażania i odtłuszczania skóry do stosowania przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, pobraniem krwi lub zmianami opatrunku. Produkt posiadający pozytywną opinię IMiD w zakresie stosowania u noworodków. Produkt na bazie min. trzech alkoholi (etanolu, alkoholu izopropylowego i benzylowego) oraz nadtlenku wodoru. Produkt bez jodu i pochodnych fenoli. Produkt leczniczy. | Butelka a 1000 ml |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  | Butelka 350 ml z atomizerem |  | 1350 |  |  |  |  |
| 10 | Działający na bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HIV, HERPES) i pierwotniaki. | Alkoholowy, bezbarwny preparat do dezynfekcji powierzchni błon śluzowych oraz graniczącym z nimi obszarem genitalnym, o przedłużonym działaniu; Kompatybilny ze środkami do dezynfekcji skóry. Zawierający etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru oraz polyvidon jako substancję zagęszczającą. Bez zawartości jodu i jego pochodnych. Przebadany klinicznie. Produkt leczniczy | Butelka o pojemności 500 ml |  | 50 |  |  |  |  |
| 11 | Bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (w tym na prątki) oraz przeciwwirusowo i grzybobójczo | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); Produkt leczniczy. | Opakowanie a 250 ml z atomizerem |  | 700 |  |  |  |  |
| 12 |  | Preparat alkoholowy w żelu z dodatkiem znacznika UV przeznaczony do szkoleń z zakresu higieny rąk. | Butelka a 300 ml z oryginalnie zamontowaną pompką dozującą |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

* Uwagi do Pakietu nr 1:

- do pakietu nr 1, Wykonawca winien dostarczyć 30 szt. dozowników łokciowych oraz 50 szt. dozowników na łóżkowych kompatybilnych z preparatami z pozycji 1 i 5, dostawa 
wg potrzeb zamawiającego

- do pozycji 4, 6: Zamawiający dopuszcza dowolny system zamknięty, pod warunkiem spełnienia zapisów SWZ dotyczących składu chemicznego oraz spektrum bójczego preparatów. Wymagana ilość dozowników łokciowych – 1000 szt. oraz 30 dozowników automatycznych uruchamianych bez użycia dłoni (umowa użyczenia). Wymiana i montaż dozowników winna nastąpić do 7 dni od daty zawarcia umowy na koszt Wykonawcy. Montaż dozowników winien odbyć się nie zakłócając komfortu pacjenta (hałas) na dotychczasowe otwory montażowe

- do pozycji 12: Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania umowy do celów szkoleniowych lampy UV służącej do sprawdzania poprawności techniki dezynfekcji rąk, wykorzystującej w działaniu wskaźnik w postaci żelu.

Pakiet nr 2 – Leczenie ran, lawaseptyki, pielęgnacja pacjenta

| Lp. | Spektrum | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrum działania: B (Chlamydium, Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV). Pierwotniaki (Trichomonas). | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny. Nie zawierający w swoim składzie alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres stosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia małych, powierzchownych ran. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego). Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce HDPE. | Butelka o pojemności 250 ml z zintegrowaną na stałe pompką (brak możliwości odkręcenia) |  | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Butelka o pojemności 1 000 ml |  | 650 |  |  |  |  |
| 2 |  | Aplikator waginalny kompatybilny z pozycją nr 1 (butelka o pojemności 250 ml). Zarejestrowany jako jednorazowy wyrób medyczny | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 |  | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz hydroksyetylocelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | Opakowanie a 20 ml |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 |  | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę oraz etyloheksyloglicerynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | Opakowanie a 350 ml |  | 90 |  |  |  |  |
| 5 | Bakterie – 30 sek. w tym: Staphylococcus aureus MRSA Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii Enterococcus faecium (VRE) Klebsiella pneumoniae (ESBL) Grzyby – 30 sek. (Candida albicans) | Bezbarwny preparat do dekontaminacji błony śluzowej jamy ustnej. Utrzymujący florę fizjologiczną jamy ustnej. Na bazie poliheksanidyny. Preparat do eradykacji MRSA, ESBL, VRE w jamie ustnej. Gotowy do użycia. Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie 250 ml |  | 290 |  |  |  |  |
| 6 | Działanie bakteriobójcze EN 13 727 (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL), drożdżakobójcze (C. albicans) EN 13624 oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych EN 14476 | Środek do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów. Oparty o chloreksydynę oraz chlorek didecylodimetyloamonu. Produkt testowany dermatologicznie bez barwników i substancji zapachowych z zawartością surowca pochodzenia roślinnego. Produkt biobójczy. | Opakowanie a 500 ml z pompką |  | 820 |  |  |  |  |
| 7 |  | Gotowe do użycia rękawice do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Nie wymagające spłukiwania. Zawierające w swoim składzie dichlorowodorek octenidyny i substancję pielęgnującą – aloantoinę. Nie zawierające barwników i substancji zapachowych. Możliwość podgrzania w mikrofali. Kosmetyk. | Opakowanie a 8 sztuk rękawic |  | 4600 |  |  |  |  |
| 8 | Bakterie: 30 sekund w tym MDRO: - Staphylococcus aureus MRSA - Enterococcus hirae - Pseudomonas aeruginosa - Acinetobacter baumannii - Enterococcus faecium (VRE) - Klebsiella pneumoniae (ESBL) Grzyby: 30 sekund Candida albicans | Gotowe do użycia chusteczki nasączone poliheksanidyną, przeznaczone do antybakteryjnej higieny (w tym dekolonizacji MDRO) całego ciała. Przeznaczone dla pacjentów przygotowywanych do zabiegów, pacjentów z ranami, z dostępami naczyniowymi, cewnikiem moczowym, nosicieli MDRO. Potwierdzone przedłużone działanie do 24 godzin od zastosowania. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej Rejestracja: wyrób medyczny. | Opakowanie a 10 sztuk chusteczek |  | 4500 |  |  |  |  |
| 9 |  | Gotowe do użycia rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody. Wykonane z włókniny o gramaturze min. 70g/m2 Zawierające alantoinę. Ph neutralne dla skóry. Możliwość podgrzania. Przebadane dermatologicznie. Kosmetyk. | Opakowanie a 10 sztuk rękawic |  | 2300 |  |  |  |  |
| 10 |  | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG, PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból, fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, Możliwość stosowania w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie a 350 ml z atomizerem |  | 670 |  |  |  |  |
|  |  |  | Opakowanie a 1000 ml |  | 300 |  |  |  |  |
| 11 |  | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, Możliwość stosowania w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. | Opakowanie a 30 ml |  | 90 |  |  |  |  |
| 12 | Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophytes) | Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniu 40ppm. Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym ph do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Wyrób medyczny klasy IIb. | Opakowania do 250 ml – spray. |  | 410 |  |  |  |  |
| 13 | Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophytes) | Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniu 40ppm. Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym ph do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Płyn. Wyrób medyczny klasy IIb. | Opakowania do 500ml |  | 780 |  |  |  |  |
| 14 | Bakterie (Gram +), (Gram -), MRSA, VRE, TBC (Mycobacterium bovis), V (HIV), F (Trichophyton mentagrophytes) | Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniu 60ppm. Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym ph do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych. Hydrożel. Wyrób medyczny klasy IIb. | Opakowania do 250g |  | 220 |  |  |  |  |

| 15 | Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami: EN 13727 bakterie, EN 13624 drożdże, EN 13704 spory, EN 14476 wirusy. | Gotowy do użycia, samobuforujący się roztwór na bazie aktywnego kwasu podchlorawego (HOCl) 50 ppm oraz aktywnego podchlorynu sodu (NaOCl) 50 ppm, przeznaczony do nawilżania, oczyszczania, płukania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń, do płukania pola operacyjnego bez konieczności wypłukania środka oraz z możliwością stosowania do miejscowej terapii podciśnieniowej. Utrzymujący swoje właściwości do 60 dni po otwarciu opakowania, możliwe podgrzewanie r-ru do 370C. Wyrób medyczny klasy IIb. | Butelka o pojemności 250 ml z atomizerem |  | 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Butelka o pojemności 500 ml |  | 115 |  |  |  |  |
| 16 | Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami: EN 13727 bakterie, EN 13624 drożdże, EN 13704 spory, EN 14476 wirusy. | Bezbarwny żel do nawilżania na bazie aktywnego kwasu podchlorawego (HOCl) 40 ppm oraz aktywnego podchlorynu sodu (NaOCl) 40 ppm, oczyszczania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń, bez konieczności wypłukania środka. Utrzymujący swoje właściwości do 90 dni po otwarciu opakowania. Skład preparatu: woda, chlorek sodu, kwas podchlorawy, podchloryn sodu. Wyrób medyczny klasy IIb. | Opakowanie a 250ml. |  | 50 |  |  |  |  |
| 17 | Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. | Roztwór do płukania ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłych ran pourazowych, oparzeń 1 i 2 stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Wyrób medyczny III. | Opakowanie a 250 ml z atomizerem |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Opakowanie a 1000 ml |  | 170 |  |  |  |  |
| 18 | Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1 i 2 stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Wyrób medyczny III. | Tuba o pojemności 30g |  | 210 |  |  |  |  |
| 19 |  | Maść do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego. Wyrób medyczny. | Tubka 15g |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Pakiet nr 3 – Preparaty do dezynfekcji narzędzi

| Lp. | Spektrum | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrum działania: B, F (C. albicans, A. niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M. terrae, M. avium , M. tuberculosis, S (B. subtilis, C. difficile) | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopów na bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Wykazujący działanie bójcze w stężeniu od 0,5%. Stabilność roztworu roboczego - 36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563, 14 476. Wyrób medyczny. | Opakowanie z miarką a 0,5 kg |  | 350 |  |  |  |  |
| 2 | Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. | Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Wyrób medyczny klasy IIB | Butelka a 1 litr z dozownikiem. |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 |  | Środek pielęgnacyjny do narzędzi. Aerozol na bazie białego oleju medycznego, do manualnej pielęgnacji narzędzi z przegubami po procesie maszynowej dekontaminacji. Nie powoduje powstawania powłok osadowych, bez negatywnego wpływu na dalszy proces sterylizacji. Nie szkodliwy toksykologicznie. Wyrób medyczny. | Opakowanie a 400 ml |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Spektrum działania: Bakterie EN 14561, Drożdze EN 14562, Wirusy zgodnie z EN 17 111 warunki brudne do 15 minut. | Preparat w postaci pianki do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi. Zapobiega wysychaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchniach narzędzi. Produkt ułatwia proces mycia i czyszczenia instrumentów medycznych. Formuła preparatu opiera się o trzy enzymy oraz substancje bójcze w tym diaminy. Wyrób medyczny. | Opakowanie 750 ml z atomizerem pianowym. |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Pakiet nr 4 – Preparaty do dezynfekcji powierzchni

| Lp. | Spektrum | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skuteczność bójcza: Bakteriobójczy (EN 13727), Grzybobójcze (EN 13624), Prątkobójczy (M, Avium, M. Terrae; EN 14348), Noro, Adeno, Polio (EN 14476), Sporobójcze Cl. Difficile (EN 17126) – w czasie 15 minut. Przebadany zgodnie z norma EN 17387 oraz EN 16777 | Środek na bazie aktywnego chloru: min. 1,5g aktywnego chloru na tabletkę. Oparty wyłącznie o dichloroizocyjanurian sodu. Przeznaczony do dezynfekcji zmywalnych powierzchni (podłogi, okładziny, glazura) i przedmiotów (stoły, meble, łóżka, klamki, pojemniki na odpady, WC, zlewy i inne) do dezynfekcji materiału organicznego. Aktywność roztworu roboczego 24 godziny. Produkt biobójczy na pełnej rejestracji (wyklucza się rejestrację tymczasową) | Opakowanie a 300 tabletek |  | 775 |  |  |  |  |
| 2 | Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy osłonkowe, rota, noro w czasie do 30 sekund. Przebadany zgodnie z norma EN 17387 oraz EN 16777 | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. Produkt o przyjemnym zapachu. Posiadający podwójną rejestrację: wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy. Preparat dopuszczony do dezynfekcji sprzętu medycznego dowolnego producenta. | Butelka z atomizerem a 1000 ml |  | 1210 |  |  |  |  |
| 3 | Spektrum: Bakteriobójcze (EN 13727, EN16615); Drożdżakobójcze, Grzybobójcze (EN 13624, EN 16615); Prątkobójcze (EN 14348); Wirusobójcze (EN 14476); stężenie 3,5% w czasie do 20 minut. Sporobójcze (EN 13704) – do inaktywacji Clostridium difficile/ stężenie 15% czas do 10 min. | Uniwersalny preparat na bazie przyśpieszonego nadtlenku wodoru bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Potwierdzona szeroka kompatybilność materiałowa (szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny). Możliwość stosowania w obecności pacjentów, nie podrażnia dróg oddechowych, bez zawartości lotnych związków organicznych, substancji zapachowych, barwników. Produkt biodegradowalny o właściwościach odkamieniających. Zastosowanie także do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, wydaliny, wydzieliny oraz usuwania biofilmu.Wyrób medyczny IIa i produkt biobójczy. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. | Kanister a 5l |  | 510 |  |  |  |  |
| 4 | B - EN 13697 (warunki brudne), oraz EN 16615 (warunki brudne) V EN 14476 (Rota, Vacinnia,) Tbc EN 14348 oraz F EN 13624 -1% w czasie do 15 minut | Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, QAV i fenoksytanolu, bez zawartości biguanidyny. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Posiadający dobre właściwości myjące i wysoką kompatybilność materiałową (możliwością stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, cynku, polietylenu). Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | Kanister a 5 l |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Spektrum: bakteriobójcze EN 13727 (łącznie z MRSA), drożdżakobójcze EN 13624 w czasie do 1 min., zgodnie z normą EN 13624; wirusobójcze EN 14476 w czasie 30 sek., Papowawirus/SV40 Polyoma - 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 (warunki brudne) – 1 minuta. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Chusteczki o wym. min. 20 cm x22 cm o gramaturze ok. 50g/m2. Wyrób medyczny. | Opakowanie typu flow pack a 100 szt. Chusteczek z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa |  | 4450 |  |  |  |  |
| 6 | Spektrum działania: bakterie, drożdże warunki brudne zgodnie z EN 16615 – 30 sek, prątkobójczy (m. terrae) warunki brudne 14348 – 30 sek. Wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, ROTA, NORO warunki brudne zgodnie z EN 14 476 w czasie do 60 sek. | Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Do powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej. Przebadane dermatologicznie. Produkt o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Wymiary pojedynczej chusteczki min. 19 x 15 cm oraz gramaturze min. 50 g/m. | Opakowanie typu flow-pack a 50 szt. |  | 3300 |  |  |  |  |
| 7 |  | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający oleinian decylu. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | Butelka o pojemności 250 ml |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy zgodnie z EN 16615 – w czasie do 5min. Działanie na wirusy osłonkowe (EN 14476) - 30 sek. Ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476): Adenowirus – 30 sek, Norowirus – 15 min (w warunkach brudnych). Sporobójczy (EN 17126) w czasie do 60 min. | Preparat w postaci gotowej do użycia pianki na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5 g w 100 g preparatu), do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sond USG, monitorów, telefonów komórkowych). Preparat bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Rekomendowany do dezynfekcji sond firmy Philips. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny i produkt biobójczy zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem BPR. | Opakowanie a 750 ml z dozownikiem pianowym |  | 190 |  |  |  |  |
| 9 | B , Y , Tbc, V (Adeno, Polio, Noro), S zgodnie normą EN 17126 oraz EN 17846 (Clostridium difficile) warunki brudne w czasie max. 5 min. | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Może być stosowany w obecności pacjentów. Opakowanie wystarcza na przygotowanie 4 l roztworu roboczego. Produkt biobójczy | Opakowanie – 2 saszetki 50 ml roztworu bazowego + 50 ml roztworu aktywatora |  | 3600 |  |  |  |  |
| 10 | Spektrum działania: B, Y, F, Tbc, zgodnie z EN 16615 do 5 minut. Wirusy osłonkowe EN 14476 warunki brudne 30 s. Zgodnie z EN 14476: Adenowirus – 30 sek, Norowirus - 15 minut | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru (max 1,5%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji.. Chusteczki zatwierdzone do dezynfekcji sond stosowanych w echokardiografii przezprzełykowej oraz przenośnych głowic USG. Możliwość używania na oddziałach neonatologicznych w tym do dezynfekcji inkubatorów dla noworodków. Chusteczki o wymiarach: 250x370 mm. Chusteczki o gramaturze 50g/m2. Okres trwałości chusteczek po otwarciu - 3 miesiące. Zarejestrowane jako wyrób medyczny IIb oraz produkt biobójczy (zgodnie z BPR). Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. | Opakowanie a 50 sztuk chusteczek |  | 1700 |  |  |  |  |
| 11 | Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), Tbc (M. terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex) w czasie 5 min. Przebadany zgodnie z normą EN 16615 (bakterie i drożdże) w czasie 3 min. | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Przeznaczony do stosowania na oddziale intensywnej opieki medycznej, bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp. Nie posiadający w składzie aldehydu i Posiadający przyjemny zapach. Zawierający w swoim składzie aminy i czwartorzędowe związki amonowe. Bez zawartości alkoholi. Wyrób medyczny klasy IIA oraz produkt biobójczy. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. | Opakowanie a 1000 ml z końcówką |  | 145 |  |  |  |  |
| 12 | Skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), drożdże, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Ptasia grypa), oraz w czasie do 5 min na wirusy Polioma oraz Norowirus). Przebadany zgodnie z normą EN 16615 | Gotowe do użycia chusteczki o wymiarach min. 18x20 cm przeznaczone do dezynfekcji metodą przecierania małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nasączone roztworem opartym o 1-propanol max 17g i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy. Nie zawierające aldehydów i alkiloamin oraz związków tlenowych. Chusteczki wykonane z polietylenu 100%, o gramaturze min. 50g/m2 Wyrób medyczny klasy IIA. Posiadające pozytywna opinię producenta pomp infuzyjnych B. Braun. Dopuszczone do stosowania w oddziałach noworodkowych. | Opakowanie miękkie a 100 sztuk chusteczek z zamknięciem uniemożliwiającym wysychanie chusteczek |  | 3610 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Pakiet nr 5 – Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w automatycznej myjni typu ETD - 3 BASIC GA firmy Olympus

| Lp. | Spektrum | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Środek myjący, przeznaczony do maszynowego czyszczenia endoskopów w myjniach/dezynfekatorach typu ETD w procesie GA. Zawierający w swoim składzie niejonizujące środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole, solubilizatory (środki upłynniające), konserwanty. Dozowanie; 0,6% (6 ml/l) Czas kontaktu: 3 min Temperatura: 45 ºC Zgodnie ze standardowymi ustawieniami procesów ETD. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni ETD -3 BASIC GA firmy OLYMPUS. Wyrób medyczny. | Kanister o pojemności 5000 ml |  | 27 |  |  |  |  |
| 2 | Działanie: bakteriobójcze (EN 13727), grzybobójcze (EN 13624), mykobakteriobójcze (EN 14348), wirusobójcze (EN 14476) | Środek dezynfekcyjny oparty na aldehydzie glutarowym (GA) (20,0g/100g), przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfekatorach typu ETD. Dozowanie; 1,2% (12 ml/l). Czas kontaktu: 5 min Temperatura: 58 ºC. Zgodnie ze standardowymi ustawieniami procesów ETD. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni ETD -3 BASIC GA firmy OLYMPUS. Wyrób medyczny. | Kanister o pojemności 5000 ml. |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Pakiet nr 6 – Preparaty do myjek-dezynfektorów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji narzędzi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łagodny detergent zasadowy do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz mycia ręcznego wyrobów medycznych. Środek niskopienny, odpowiedni do użycia do powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, aluminium, plastik oraz metale miękkie, dozowanie 2-10 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C do 45°C, środek nie wymaga stosowania neutralizatora, Składniki: enzymy, środki maskujące jony, inhibitory korozji, środki powierzchniowo czynne. Wartość pH: 11,0 w dostawie (typowo), >9,9 w 5 ml/l (typowo), lepkość (koncentrat, 200C) 4,6 cSt. Formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni Getinge 46-5. | Kanister a 5 litrów |  | 48 |  |  |  |  |
| 2 | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary lub tlenku etylenu, dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C. Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne (1-5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (5-15%), kwas cytrynowy (1-5%), wartość pH przy dostawie (typowo): 2,2; pH w 1 ml/i w wodzie (typowo): 6,5-7,5; lepkość (koncentrat, 20°C): 6,9 cSt, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni Getinge 46-5. | Kanister a 5 litrów |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych, do stosowania w myjniach-dezynfektorach. Odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastik. Dozowanie w celu neutralizacji detergentów zasadowych oraz osadów z twardej wody 1-2ml/l, w temperaturze od 40°C do 60°C. Ulęgający bidegradacji. Wyrób medyczny. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni Getinge 46-5. | Kanister a 5 litrów |  | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Płynny, słabo pieniący środek do dezynfekcji oparty o aldehyd glutarowy max 11g na 100 gram. O szerokim spektrum działania bakterio-, grzybo- i prątkobójcze oraz wobec wirusów osłonkowych. Skuteczny bójczo przy 1 % stężeniu w temperaturze 55 0C, 5 min. Wyrób medyczny. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni Getinge 46-5. | Kanister a 5 litrów |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Płynny, trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Spektrum biobójcze w czasie 10 minut: B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Herpes). Przebadany w warunkach brudnych wg fazy 2/1 i fazy 2/2 norm europejskich. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Zawierający w swoim składzie kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), który w połączeniu z detergentami rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.) i zapobiega ich utrwalaniu (zaschnięciu, koagulacji). Neutralne pH roztworu. Preparat zachowujący aktywność niezależnie od jakości wody. Wyrób medyczny kl. IIb. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w myjni ultradźwiekowej Elma Med 200. | Kanister a 5 litrów |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Pakiet nr 7 – Preparaty do zmywarek laboratoryjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj i wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Liczba | Cena łączna netto | VAT | Cena łączna brutto | Nazwa handlowa producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkaliczny środek czyszczący. Nie zawierający fosforanów i chloru. Przeznaczony do czyszczenia naczyń laboratoryjnych ze szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej oraz pipet. Dawkowanie 5ml/l. Preparat może być stosowany w wodzie o różnym stopniu twardości. Skład: wodorotlenek potasu, kwas benzenosulfonowy, 4-(1-metyloetylo)-, sól potasowa, P-kumenosulfonian sodu, anionowe środki powierzchniowo czynne <5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5% Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w zmywarce laboratoryjnej Salvis Lab SCD G650. | Kanister o pojemności 10 kg |  | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasów organicznych. Nie zawierający środków powierzchniowo czynnych, fosforanów i związków azotowych. Do płukania po zastosowaniu alkalicznych środków czyszczących w zmywarkach laboratoryjnych: naczyń laboratoryjnych ze szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej oraz pipet. Dawkowanie 1-2ml/l. Dopuszczony przez producenta urządzenia do stosowania w zmywarce laboratoryjnej Salvis Lab SCD G650. | Kanister o pojemności 10 kg |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |