..........................................                                        										data złożenia oferty ……...................…

pieczęć wykonawcy

Formularz cenowy ofertowy                                                        Załącznik nr 1

na dostawę                                                                          do umowy nr ......       sterylnych wyrobów medycznych do procedur wykonywanych

w Pracowni Endoskopii Pokarmowej

z dnia  .....................

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia  w Poznaniu-

powtórka unieważnionego pakietu

WYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy/firmy)

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać dokładny adres do korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy, pod które zamawiający będzie kierował korespondencję)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub Nr, data i organ prowadzący wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….……………………………….

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ……………………………………………………………………………………………………………..

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

| L.p | Asortyment wymagane parametry | Zamawiana ilość | Nazwa oferowanych wyrobów, wytwórca /producent, Opis przedmiotu oferty m.in.: a) skład, b) właściwości i cechy użytkowe Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto (bez VAT) 1 op./1szt/1ml | Cena jednostkowa brutto (z VAT) 1 op./1szt/1ml | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PAKIET 1 - zestawy i narzędzia endoskopowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proteza do dróg żółciowych: Dostępna w wersji z zagięciem środkowym i dwunastniczym, z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, dostępne średnice: 7; 8.5 i 10 Fr, dostępne długości: 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm | 780 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza do dróg żółciowych typu „double pigtail” Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, Wykonana w technologii cienkościennej, Z bocznymi otworami drenującymi, Widoczna w obrazie RTG, Z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, Dostępne średnice: 7 i 10 Fr, Dostępne długości: 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych: Trapezoidalny; czterodrutowy, Z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, W stalowym pancerzu, z funkcją awaryjnej litotrypsji, Współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035”, Kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm, rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku: Zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, Wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na pięciokrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem; funkcja rotacji, rotacja 1:1, dwa sposoby rotacji, rozwarcie ramion 11 mm, 17 mm, długość 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnik do ERCP Średnica: 0.025” i 0.035”, Dostępne długości: 260 i 450 cm, Dostępne w wersji z końcówką o długości 5 i 10 cm oraz z końcówkami na obydwu końcach jednego prowadnika (długość końcówek 5 i 10 cm) Końcówki wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG, Sztywność: standardowa i usztywniona, Dostępne kształty końcówek: prosta i zagięta, Z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, W części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, Izolowany elektrycznie, Dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia | 1 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej, Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości), W przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji ( warunki usunięcia opisane w instrukcji dołączonej do produktu), Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, Długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm, Średnica: 8 , 10 mm, Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr, Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim, z możliwością otwarcia stentu do 80% i w razie potrzeby możliwość zamknięcia, zmiany pozycji lub całkowitego usunięcia. | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Balony do wysokociśnieniowej dylatacji dróg żółciowych:Wykonane w pełni przezroczystego materiału,Z zaokrąglonymi końcami,Wyposażone w markery RTG na obu końcach balonu,Długość balonu 2 i 4 cm,Średnica balonu 4, 6, 8 i 10 mm, Współpracujący z prowadnikiem o długości 260 oraz 450 cm i średnicy 0,035” | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowo – jelitowych: Balony o zmiennej średnicy, Wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa, Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, Posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, Z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem), długość balonu: 5, 5 cm, Dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, Długość robocza: 240 cm, | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Urządzenie do inflacji balonów: Urządzenie w postaci wysokociśnieniowej strzykawki z gwintowanym tłokiem, Z manometrem z fluorescencyjną tarczą, Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 – 26 ATM, Posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji, | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej; dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny, dostępne średnice otwartej pętli od 10 do 33 mm, długość robocza: 240 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm; do kanału 2,8 mm, | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopowe: Długość robocza 160 i 240 cm, Łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie, Posiadające możliwość wykonania biopsji stycznej, W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym, Dostępne w wersji z igłą i bez igły, Dostępne typy szczęk: okrągłe i owalne do kanału 2.8 mm oraz owalne do kanału 3.2 mm | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): • Igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej • Igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS • Średnica: 19 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm • osłonka o średnicy 1.83 mm • mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, • Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm • Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB): • Igła wykonana ze stali kobaltowo chromowej • Igła zakończona trzema równymi, symetrycznymi ostrzami • Igła na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS • Dostępne średnice: 25 i 22 Gauge, minimalna średnica kanału roboczego 2,4 mm • osłonka o średnicy odpowiednio:1.52mm dla 25 G, 1.65mm dla 22 G • Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, • Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. • Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, | 170 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Samorozprężalny stent do przezżołądkowego lub przezdwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych, z możliwością implantacji pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej, wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość 8,10 mm, średnice światła stentu 6,8,10,15 mm, wyposażone w kołnierze znajdujące się na obu końcach stentu, system wprowadzający, średnica max: 10,8 Fr, Wyposażony w markery radiocieniujące . Kompatybilny z kanałem roboczym min. 3,7 mm, jednobiegunowa wtyczka służąca do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Stent do protezowania zwężeń jelitowych: - dostępny w wersji do jelita grubego i dwunastnicy, - wykonany z nitinolu,- posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji, - średnica stentów jelitowych: 22 mm i 25 mm, - średnica stentów dwunastniczych: 22 mm, - dostępne trzy długości stentów : 5-6 cm, 7-9 cm i 10-12 cm, - zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3,7 mm (max srednica systemu wprowadzającego - 10 Fr) i wyposażonym w system markerów RTG - z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych: zestaw z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, zestaw fabrycznie zmontowany, zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, zestaw współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035", dostępne długości protez: 5,7,10,12 i 15 cm, dostępne średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11,5 Fr | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sfinkterotom obrotowy jednorazowego użytku: - z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 stopni), ułatwiający ustawienie względem brodawki, uzyskanie dostępu do dróg żółciowych oraz selektywną kaniulację wybranego obszaru, rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika, Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 mm, dostępne długości cięciw tnących 20 i 30 mm, dostępne średnice końcówki dystalnej: - 4,9 Fr i 4,4 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.035"), - 3,9 Fr (współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.018" do 0.025"), dystalny koniec wyposażony w system markerów określających położenie cięciwy oraz głębokość kaniulacji | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Trójkanałowy sfinkterotom: z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 200 cm, długość noska 5 i 20 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracujący z prowadnikiem 0.035" | 650 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów: Balony o zmiennej średnicy, Dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, Wyposażony w marker RTG określający położenie balonu, Dostępne trzy rozmiary: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, Malejąca średnica cewnika: 7 Fr do 6 Fr, Długość robocza: 200 cm, Współpracujące z prowadnikiem 0,035”, W komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacj | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Stent trzustkowy pigtail lub prosty, średnica 3, 4, 5, 7 Fr, długość 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szczypce chwytne jednorazowego użytku, pokryte powłoką hydrofilną, długości narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,.4mm, szczypce typu zęby szczura- rozwarce ramion 7mm , szczypce typu aligator - rowarcie ramion 8 i 9 mm, zęby szczura+aligator - rowarcie ramion 8 mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szczotka jednorazowego użytku - jedna strona do kanału, druga strona do zaworu: - długość kateteru 240 cm, średnica 1.65 mm; długość szczotki kanałowej 13 mm, średnica 5 mm, długość szczotki gniazdowej 40 mm, średnica 10 mm op. 50 szt. | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Balon wewnątrz żołądkowy. Przeznaczony do implantacji na 6 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Balon wewnątrzżołądkowy. Przeznaczony do implantacji na 12 miesięcy | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw do usuwania balonów wewnątrzżołądkowych. Zestaw zawiera 5 igieł do nakłucia i opróżnienia balonu i 5 kleszczy do usunięcia balonu. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Gąbka niejałowa, chłonna, służąca do wstępnego czyszczenia endoskopu po zakończonej procedurze, przeznaczona do namaczania w wodzie i/lub roztworze czyszczącym, kształt owalny z otworem w środku, pozwalającym na ochronę końcówki dystalnej endoskopu w trakcie transportu | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Narzędzie do usuwania obciętych polipów i ciał obcych, wykonane z drutu i siatki poliestrowej, rozpostartej na pętli o wymiarach 3 cm x 5,5 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2,5 mm, długość robocza 230 cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pętla dedykowana tylko do polipektomii na zimno, okrągła, 10 mm, sztywna, osłonka 2,4 mm, długość 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pułapka jednokomorowa, pakowana po 50 sztuk | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Balony do poszerzania achalazji: Balony niskociśnieniowe przeznaczone do inflacji powietrzem, Długość balonu: 10 cm, Dostępne średnice balonów: 30, 35 i 40 mm, Długość robocza: 90 cm, Z markerami na obu końcach pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, W komplecie z prowadnikiem, | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw do pompowania balonów do achalazji - ręczna pompka z manometrem | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Klips jednorazowego użytku o rozszerzonych możliwościach chwytania, z klipsem załadowanym w zestawie, pozwalający na kilkukrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego calkowitym zacisnięciem i uwolnieniem; ramiona klipsa zakończone zaczepami kotwiczącymi o długości 1.5 mm, rotacja klipsa 1:1 , dwa sposoby rotacji ; dlugość 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu 2,8mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Strzykawki 60 cc, z manometrem: - Współpracujące z urządzeniem do inflacji, - Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Słownie: wartość brutto zamówienia (z VAT): |  |  |  |  |  |  |  |  |

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz warunkami  przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2.	Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym przepisane prawem podatki (w tym podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu i ubezpieczenia.

3. Termin dostawy -uzupełnienia linii komisowej  gwarantuję w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia/ raportu/protokołu.

4. Wykonawca zobowiązuje się po podpisaniu umowy udostępnić elektronicznie kody UDI (GTIN/EAN) wszystkich przedmiotów objętych zamówieniem.

5. Zamówienia/raporty/protokoły należy składać za pośrednictwem tel. pod nr. …………;mail: ……………………………...

6. Akceptuję 60-dniowy termin płatności faktury.

7.  Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe  przedsiębiorstwo,

☐ średnie  przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,

☐ osoba  fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

8. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

…….............................................................

(Podpis i pieczątka osoby upoważnionej)