PAKIET NR 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki lateksowe, podłoża transportowe, buliony w probówkach, zestawy do wytwarzania specjalnych warunków wzrostowych, krążki diagnostyczne i do antybiogramów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odczynnik lateksowy do wykrywania clumping factor |  |  | 5 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grupy A,B,C,D,F,G |  |  | 450 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik lateksowy do wykrywania paciorkowców beta-hemolizujących grupy B |  |  | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bulion mózgowo-sercowy w probówkach |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bulion tioglikolanowy z rezazuryną w probówkach |  |  | 1 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bulion tryptozowo-sojowy w probówkach |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik lub krążki do wykrywania beta – laktamazy |  |  | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik lub krążki do wykrywania oksydazy |  |  | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do wytwarzania warunków wzbogaconych 10% CO2 (torebki, odczynnik gotowy bezpośrednio do użycia – bez dodawania żadnych odczynników lub wody, mieszczące do 4 płytek śr.90 mm ) z klipsami do szczelnego zamykania torebek |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do wytwarzania warunków beztlenowych (torebki, odczynnik gotowy do użycia bez dodawania dodatkowych odczynników lub wody, mieszczące do 4 płytek śr.90 mm z klipsami do szczelnego zamykania torebek |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do wytwarzania warunków mikroaerofilnych do hodowli Campylobacter (torebki, odczynnik gotowy do użycia bez dodawania dodatkowych odczynników lub wody, mieszczące do 4 płytek śr. 90 mm z klipsami do szczelnego zamykania torebek |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże transportowo - wzrostowe do moczu (CLED\MacConkey) |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae metodą dyfuzyjną |  |  | 1 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Krążki z bacytracyną do wstępnej identyfikacji Streptococcus pyogenes |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Krążki z antybiotykami do wykonywania lekowrażliwości metodą krążkowo-dyfuzyjną zgodnie z aktualizowanymi zaleceniami EUCAST |  |  | 1 600 fiolek |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Klipsy do zamykania torebek |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Torebki plastikowe |  |  | 4 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |