PAKIET NR 2

Sterylne zestawy do pobierania i transportu próbek kału /lub wymazów z odbytu do  badań metodą PCR

Wymagania Zamawiającego:

1. Zestaw do pobierania i transportu kału powinien składać się  z:

- probówki z 2 ml podłoża Cary Blaira szczelnie zakręcanej

- flokowanej wymazówki z regularną końcówką i dedykowanym punktem pęknięcia

- zestaw zapewnia dla celów molekularnych stabilność próbki min. 48 godzin w temperaturze pokojowej i min. 72 godziny w temperaturze lodówki

- każdy zestaw jest pakowany indywidualnie

- system przeznaczony do testów molekularnych

- pakowane po maksimum 50 sztuk

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do pobierania i transportu wymazów z odbytu / próbek kału do badań metodą PCR |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |