Część I  - Elementy systemu zamkniętego

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 1 do 1,2 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 37 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 2 do 3 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 300 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 4 do 4,9 ml (średnica do 16 mm) |  |  | 150 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 7 do 8 ml (średnica do 16 mm) |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z EDTA K3 o pojemności od 1 do 1,2 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 32 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z EDTA K3 o pojemności od 1 do 1,6 ml (średnica do 11mm) |  |  | 33 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z EDTA K3 o pojemności od 2,5 do 3 ml (średnica do 11mm) |  |  | 220 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 1 do 1,4 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 12 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 1 do 1,8 ml (średnica do 13 mm) |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 2,5 do 3 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 170 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 4,3 do 5 ml (średnica do 13 mm) |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem o pojemności od 1 do 1,5 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB wersja liniowa o pojemności do 2 ml (średnica do 11 mm) ze skalą |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB wersja logarytmiczna o pojemności od 3 ml do 3,5 ml (średnica do 8 mm) |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do małopłytkowości 2-3 ml (średnica do 12 mm) z odczynnikiem innym niż cytrynian i heparyna |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do gazometrii zbalansowane heparyną litową o pojemności od 1 do 2 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 95 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Rurki do OB ze skalą |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły rozmiar 7 |  |  | 26 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły rozmiar 8 |  |  | 130 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły rozmiar 9 |  |  | 53 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe bezpieczne rozmiar 7 |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe bezpieczne rozmiar 8 |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe bezpieczne rozmiar 9 |  |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Łącznik do wenflonów „luer” jednorazowego użytku |  |  | 105 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Łącznik do podawania leku |  |  | 46 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Łącznik do posiewów |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła typu „motylek” nr 0,8 |  |  | 19 800 szt. |  |  |  |  |
|  | Igły typu „motylek” nr 0,8 21G gotowa do użycia pakowana pojedynczo (do posiewów krwi) kompatybilne z podłożem do posiewu krwi firmy Bio-Merieux |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Bezpieczna igła typu „motylek” nr 0,8/0,9 23G gotowa do użycia, pakowana pojedynczo (zestaw łącznika do posiewów krwi) |  |  | 1 500 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła typu „motylek” nr 0,9 |  |  | 16 800 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła bezpieczna typu „motylek” nr 0,8 |  |  | 9 600 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła bezpieczna typu „motylek” nr 0,9 |  |  | 7 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Statywy do OB wersja liniowa |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Część II: Wymagania Zamawiającego do systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi:

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System aspiracyjno-próżniowy z możliwością wyboru techniki pobierania | ##### Tak |  |
|  | Igły typu motylek do 70 mm długości z końcówką systemową | ##### Tak |  |
|  | Probówki do gazometrii pakowane pojedynczo sterylnie | ##### Tak |  |
|  | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem podczas pobierania krwi | Tak |  |
|  | Probówki plastikowe zakręcane korkiem, eliminujące efekt aerozolowy | Tak |  |
|  | Kompatybilność z tradycyjną metodą do pobierania krwi (łączniki do wkłuć typu luer np. wenflon i łączniki do podawania leków), wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne ze sobą. | Tak |  |
|  | Igły systemowe oraz igły typu motylek pakowane pojedynczo, sterylnie z końcówką systemową | Tak |  |
|  | Każda probówka oklejona etykietą z polem do opisu, nie dotyczy gazometrii | Tak |  |
|  | Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką) | Tak |  |
|  | Aparat do odczytu OB w pełni zautomatyzowany, kompletny, gotowy do działania bez dodatkowych zakupów, nie starszy niż 2022 rok produkcji. | ##### Tak |  |
|  | Aparat musi być kompatybilny z pozostałymi elementami systemu | ##### Tak |  |
|  | Okres gwarancji aparatu obowiązuje przez czas trwania umowy na dostawę systemu zamkniętego do badania krwi (usługi serwisowe, części zamienne i dojazd w czasie trwania umowy będą bezpłatne), czas reakcji serwisu 48 godz. | ##### Tak |  |
|  | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego iCentrum firmy MARCEL wraz ze stanowiskiem roboczym (komputer, monitor, klawiatura, mysz, drukarka, czytnik kodów paskowych) | ##### Tak |  |
|  | Komputer zewnętrzy i czytnik kodów o parametrach: Procesor czterordzeniowy, 16 GB RAM, HDD 250 GB, DVD-RW, monitor min. 22” LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 11 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. | ##### Tak |  |
|  | Swittch (przełącznik sieciowy zarządzalny): - Liczba portów 1000 Mbi: 48 - Liczba portów uplink 1 Gigabit Ethernet SFP:2 - Zarządzanie poprzez interface CLI z poziomu konsoli - Obsługa VLAN - Możliwość instalacji w szafie rack 19” | ##### Tak |  |

Część III - dzierżawa aparatu do odczytu OB

Informacje dotyczące dzierżawionego aparat do odczytu OB:

- nazwa aparatu:.....................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: .............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość aparatu: ..................................................................................................

| Przedmiot dzierżawy | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy | Stawka VAT (%) | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa aparatu do odczytu OB. (1 szt.) |  |  |  |  |  |

Część IV - wartość Pakietu nr 4:

Netto:  ..................................... zł

(należy podać sumę: wartość netto wyznaczoną w części I oraz koszt dzierżawy aparatu za 36 miesięcy- wyznaczony w części III)

Brutto: …………………………. zł

(należy podać sumę: wartość brutto wyznaczoną w części I oraz koszt dzierżawy aparatu za 36 miesięcy- wyznaczony w części III)