.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 13 – dostawa zestawu do badań urodynamicznych na potrzeby Poradni Urologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zestaw do badań urodynamicznych – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Niezależny jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki, składający się z trzech głównych modułów: - bezprzewodowego interfejsu cewników – moduł pacjenta, który dzięki eliminacji kabli, pozwala pacjentowi na swobodne przemieszczanie się (możliwość zastosowania ambulatoryjnego), - bezprzewodowego procesora urodynamicznego – moduł centralny wyposażony w pompę infuzyjną i stację ładowania modułu pacjenta, - bezprzewodowego przetwornika wagowego. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Każdy z trzech modułów wymienionych w punkcie A komunikuje się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z laptopem/komputerem stacjonarnym. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Obsługa zapisu min. 3 ścieżek danych. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Komputer przenośny laptop lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach (minimalnych): - min. Windows 11, 64 bit lub równoważny - min. Intel i3, 2,00 GHz lub równoważny - RAM min. 4 GB - HDD min. 120 GB - Zintegrowana karta Bluetooth - Ekran min. 15’’ - Fabrycznie nowa drukarka laserowa kolorowa - Funkcje: Druk - Technologia: laserowa kolorowa - Prędkość druku mono i kolor: 40 stron na minutę - Rozdzielczość druku: 1200 x 600 dpi - Interfejs: USB, Ethernet, AirPrint, NFC - Automatyczny druk dwustronny w formacie A4 - Standardowy podajnik papieru: 500 arkuszy 75 g/m2 - Możliwość rozbudowy podajników do 2300 arkuszy 75 g/m2 - Pamięć: 1GB - Panel sterowania: kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD 3,5’’ - W zestawie oryginalna eksploatacja na 8000 stron w czerni i 6000 w kolorze według normy ISO/IEC 19798 - Maksymalne obciążenie miesięczne 75 000 str. - Sterowniki dla systemu MS Windows 10 lub nowszy - Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu typu Brother HLL9430CDN. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Możliwość przeprowadzania badań przy pomocy cewników wodnych oraz powietrznych. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Cystometria wodna i mikcyjna. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Ilość kanałów min. 3 kanały. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia brzusznego. | Tak, podać |  |  |
| 10 | 0 - 320 cm H2O | Tak, podać |  |  |
| 11 | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego. | Tak, podać |  |  |
| 12 | 0 - 320 cm H2O | Tak, podać |  |  |
| 13 | Pomiar ciśnienia wypieracza. | Tak, podać |  |  |
| 14 | 0 - 320 cm H2O | Tak, podać |  |  |
| 15 | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza. | Tak, podać |  |  |
| 16 | 0-140 ml/min | Tak, podać |  |  |
| 17 | Pomiar objętości podanej do pęcherza. | Tak, podać |  |  |
| 18 | 0-1500 ml | Tak, podać |  |  |
| 19 | Pomiar EMG +/- 1000µV, | Tak, podać |  |  |
| 20 | Częstotliwość 20-1200 Hz | Tak, podać |  |  |
| 21 | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza. | Tak, podać |  |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Możliwość wykonania cystometrii. | Tak, podać |  |  |
| 25 | z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku). | Tak, podać |  |  |
| 26 | Pomiar podatności pęcherza. | Tak, podać |  |  |
| 27 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta. | Tak, podać |  |  |
| 28 | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania. | Tak, podać |  |  |
| 30 | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego. | Tak, podać |  |  |
| 31 | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej. | Tak, podać |  |  |
| 33 | Protokoły z badań: a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW); b) cystometria (CMG) + Valsalva + LPP; c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); | Tak, podać |  |  |
| 34 | Materiały zużywalne do badań urodynamicznych : - Zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometrycznych (dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki rektalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG). | Tak, podać |  |  |
| 35 | Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia. | Tak, podać |  |  |
| 36 | Zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0 – 50. | Tak, podać |  |  |
| 37 | Zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0 – 1200. | Tak, podać |  |  |
| 38 | Maksymalny czas przepływu [sek.] 7200. | Tak, podać |  |  |
| 39 | Nomogram pediatryczny do badań uroflometrycznych jako opcja rozbudowy. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z zestawem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z zestawem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy zestawu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to  oferent jest zobowiązany do potwierdzenia  jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III:       OFERTA  CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do badań urodynamicznych | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej