.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 29 – dostawa urządzenia do oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie do oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Aparat elastograficzny do jednoczesnego nieinwazyjnego pomiaru zwłóknienia i stłuszczenia wątroby | Tak, podać |  |  |
| 2 | Pomiar włóknienia wątroby wykonywany w technologii typu Transient Elastography (TE) - wynik ilościowy wyrażony w kPa Głowica pomiarowa o częstotliwości fali ścinającej 50Hz | Tak, podać |  |  |
| 3 | Sztywność: 2kPa (min) – 75 kPa (max) | Tak, podać |  |  |
| 4 | Pomiar stłuszczenia wykonywany w technologii Atenuacji - wynik ilościowy wyrażony w dB/m | Tak, podać |  |  |
| 5 | Dokładność pomiaru: ± 0.5 kPa, CAP: 100 dB/m (min) – 400 dB/m (max) | Tak, podać |  |  |
| 6 | Pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru | Tak, podać |  |  |
| 7 | Wyrażona ilościowa kalibracja wyników w jednostkach chorobowych | Tak, podać |  |  |
| 8 | Wyświetlanie obrazu ultradźwięków w trybie „timemotion (TM) oraz wskaźniki sztywności LS i stłuszczenia CAP lokalizujące obszar spełniający kryteria prawidłowego pomiaru | Tak, podać |  |  |
| 9 | System operacyjny Windows 11 | Tak, podać |  |  |
| 10 | RAM min 4 GB | Tak, podać |  |  |
| 11 | Dysk SSD OS 128 GB, SSD Data 256 GB | Tak, podać |  |  |
| 12 | Wymiary urządzenia H/L/D (cm): 27 x 40 x 10 (± 1cm) | Tak, podać |  |  |
| 13 | Waga urządzenia max. 6 kg (± 1kg) | Tak, podać |  |  |
| 14 | Moc znamionowa min. 100W | Tak, podać |  |  |
| 15 | Zasilanie: 100-240V, 50-60 Hz, w zestawie dedykowany zasilacz o napięciu wyjściowym 19 V/ 5,26 A | Tak podać |  |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w wymienną baterię o pojemności min 6 Ah, pozwalającą na min. 2 godziny ciągłej pracy | Tak, podać |  |  |
| 17 | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 12” i max. 14” | Tak, podać |  |  |
| 18 | Wbudowane min. 3 porty USB | Tak, podać |  |  |
| 19 | Wbudowany port ETHERNET RJ45 | Tak, podać |  |  |
| 20 | Minimum 2 porty do podłączenia głowic pomiarowych | Tak, podać |  |  |
| 21 | W zestawie głowice do pomiaru elastografii: Głowica nr1 (M) Wielkość głowicy: 160 mm x 55 mm (D x Ś) +/- 5 mm Waga: 0,5 kg +/- 0,2 kg Średnica transduktora: 7 mm +/- 1 mm Częstotliwość: 3.5 MHz +/- 0.5 MHz Długość kabla: min. 1.5 m Zakres głębokości wykonywania pomiaru min.: od 25 mm do 65 mm Przegląd, kalibracja głowicy raz na rok Głowica nr 2 (XL) Wielkość głowicy: 160 mm x 55 mm (D x Ś) +/- 5 mm Waga: 0,5 kg +/- 0,2 kg Średnica transduktora: 10 mm +/- 1 mm Częstotliwość: 2.5 MHz +/- 0.5 MHz Długość kabla: min. 1.5 m Zakres głębokości wykonywania pomiaru min.: od 35 mm do 75 mm Przegląd, kalibracja głowicy raz na rok | Tak, podać |  |  |
| 22 | W zestawie dedykowany do aparatu mobilny wózek medyczny z regulacją wysokości, półką na akcesoria z dwoma uchwytami na głowice oraz fabrycznie nową drukarką laserową kolorową: - Funkcje: Druk - Technologia: laserowa kolorowa - Prędkość druku mono i kolor: 40 stron na minutę - Rozdzielczość druku: 1200 x 600 dpi - Interfejs: USB, Ethernet, AirPrint, NFC - Automatyczny druk dwustronny w formacie A4 - Standardowy podajnik papieru: 500 arkuszy 75 g/m2 - Możliwość rozbudowy podajników do 2300 arkuszy 75 g/m2 - Pamięć: 1GB - Panel sterowania: kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD 3,5’’ - W zestawie oryginalna eksploatacja na 8000 stron w czerni i 6000 w kolorze według normy ISO/IEC 19798 - Maksymalne obciążenie miesięczne 75 000 str. - Sterowniki dla systemu MS Windows 10 lub nowszy - Gwarancja producenta min. 3 lata z serwisem na miejscu typu Brother HLL9430CDN; umożliwiającą drukowanie wyniku badania w kolorze. Walizka do bezpiecznego transportu urządzenia. | Tak, podać |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od dostawy aparatu |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Urządzenie do oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego.

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej