.........................................                                                                                                         data sporządzenia oferty ..................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                                                                                                               Załącznik nr 1

do umowy nr  ..............

z dnia   .........................

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

na  zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni i poradni AOS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Pakiet 7 – dostawa kamery Scheimpfluga na potrzeby Poradni Okulistycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia

przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               ………………………………….

( dokładny adres wykonawcy/firmy)                                                              (województwo)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………

NIP:…………………………..………………………. REGON:………………….……………………………………………………….…………..

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; ………………………………………………………………………………………………………………………....

(podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy)

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Kamera Scheimpfluga – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |
| 1 | Aparat do badania, obrazowania i analizy przedniego odcinka oka w oparciu o uzyskane pomiary. | Tak, podać |  |  |
| 2 | Bezkontaktowy pomiar za pomocą kamery pracującej zgodnie z zasadą Scheimpfluga. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Wbudowany biometr optyczny. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Ilość punktów pomiarowych: nie mniej niż 100.000 | Tak, podać |  |  |
| 5 | Funkcja pomiaru automatycznego i ręcznego. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Funkcja wykonania skanu na dowolnym południku. | Tak, podać |  |  |
| 7 | Funkcja dokładnego skanowania rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 8 | Podgląd oka podczas pomiaru. | Tak, podać |  |  |
| 9 | Funkcja pomiaru parametrów przedniej komory. | Tak, podać |  |  |
| 10 | Automatyczny pomiar kąta przesączania. | Tak, podać |  |  |
| 11 | Funkcja pomiaru parametrów kartometrycznych przedniej i tylnej powierzchni rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Funkcja pomiaru grubości rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Funkcja oceny przezierności ośrodków oraz trójwymiarowej oceny przezierności jądra soczewki. | Tak, podać |  |  |
| 14 | Funkcja oceny przezierności rogówki z możliwością wyboru warstwy rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Funkcja tworzenia trójwymiarowego modelu przedniego odcinka oka. | Tak, podać |  |  |
| 16 | Mapy wysokościowe przedniej i tylnej powierzchni rogówki z możliwością wyboru różnych płaszczyzn odniesienia. | Tak, podać |  |  |
| 17 | Tworzenie map topograficznych przedniej i tylnej powierzchni rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 18 | Tomograficzny obraz przedniego odcinka oka. | Tak, podać |  |  |
| 19 | Mapa głębokości przedniej komory. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Mapy refrakcyjne rogówki z uwzględnieniem tylnej powierzchni rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Mapa pachymetrii. | Tak, podać |  |  |
| 22 | Pachymetria rogówkowa od rąbka do rąbka trójwymiarowa analiza komory (min. mapa ACD, kąt komory, objętość komory). | Tak, podać |  |  |
| 23 | Funkcja oceny podatności rogówki na ekstazję i stożek rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 24 | Funkcja analizy przedoperacyjna zaćmy (aplikacje soczewek premium). | Tak, podać |  |  |
| 25 | Funkcja analizy stożka rogówki oraz analizy progresji stożka rogówki w oparciu o przednią i tylną powierzchnię rogówki. | Tak, podać |  |  |
| 26 | Oprogramowanie do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych IOL z różnymi formułami do obliczeń soczewek (również dla soczewek torycznych i po zabiegach refrakcyjnych). | Tak, podać |  |  |
| 27 | Funkcja pomiaru aberracji rogówki (tylna i przednia powierzchnia i całej rogówki). | Tak, podać |  |  |
| 28 | Raport parametrów badania aberracji rogówki w odniesieniu do standardowych nominalnych wartości. | Tak, podać |  |  |
| 29 | Stacja sterująca typu AIO o parametrach zgodnych z zaoferowanym urządzeniem i oprogramowaniem. | Tak, podać |  |  |
| 30 | Stolik do aparatu z elektrycznie regulowaną wysokością. | Tak, podać |  |  |
| 31 | Zasilanie sieciowe 230V, 50-60Hz. | Tak, podać |  |  |
| 32 | Funkcja współpracy z elektronicznym systemem informacji Medycznej (DICOM/PACS). | Tak, podać |  |  |
| 33 | Pełna integracja z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala. Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań do i z systemu PACS w standardzie DICOM, pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS. Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM. Gwarancja zapewniająca poprawną pracę aparatu z systemem RIS/PACS - 24 miesiące. | Tak, podać |  |  |
| 34 | Funkcja przeliczenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w zależności od grubości rogówki. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 35 | Funkcja ręcznego konfigurowania płaszczyzny odniesienia dla map wysokościowych. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 36 | Funkcja przedstawienia różnych map na jednym obrazie. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 37 | Funkcja porównania badań w obrazie Scheimpfluga. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 38 | Funkcja dopasowania soczewek kontaktowych. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 39 | Funkcja dopasowania wewnątrzgałkowych soczewek fakijnych (PIOL). | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| 40 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania urządzenia o dodatkowe opcjonalne funkcje nie ujęte w powyższych parametrach technicznych. | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 2 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |  |
| 3 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |  |
| 4 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |  |
| 5 | Tabliczka znamionowa | TAK |  |  |
| 6 | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 5 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |
| 6 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |
| 7 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy urządzenia |  |  |  |
| 8 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |
| 9 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |

*  - w przypadku, gdy w rubryce „WYMAGANIE” wymagana jest odpowiedź TAK lub podana wartość graniczna, to oferent jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „PARAMETRY OFEROWANE”. Każda inna odpowiedź zostanie uznana za niespełnienie warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty;

** - w rubryce „Parametry oferowane: należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane i wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi.

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31 marca 2026r.

Część III: OFERTA CENOWA

| Lp. | Zamawiany sprzęt o cechach określonych w części I | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia netto (bez VAT) | Stawka % VAT | Wartość zamówienia brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kamera Scheimpfluga | 1 szt. |  |  |  | ……..% |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  | ……..% |  |
| Słownie, wartość brutto z kol. 8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! W przypadku mieszanych stawek podatku VAT, należy podać poszczególne wartości netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT, wówczas wykonawca powinien dokonać rozbicia pozycji 1 na mniejsze i przyporządkować stawki VAT do zakresu rzeczowego

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, akcyzę, opłaty celne i graniczne, koszty dostarczenia

przedmiotu oferty zamawiającemu (transportu i ubezpieczenia), jego zainstalowanie i uruchomienia oraz koszty szkolenia personelu zamawiającego.

- Termin płatności faktury akceptuję na 30 dni (licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu).

4.     Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,

☐ małe przedsiębiorstwo,

☐ średnie przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,

☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

☐ inny rodzaj.

5.	oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".

……………………………………………

Podpis osoby upoważnionej