## Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ_Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane
PAKIET 1
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Elektrody diagnostyczne czteropolowe o stałej krzywiźnie do badania elektrofizjologicznego | Sztuka | 50 (depozyt 5 sztuk)
1.1. | kabel łączący | Sztuka | 5 (depozyt 2 sztuki)
2 | Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe o stałej krzywiźnie do zatoki wieńcowej do badania elektrofizjologicznego | Sztuka | 10 (depozyt 3 sztuki)
2.1. | kabel łączący | Sztuka | 2 (depozyt 2 sztuki)
3 | Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe o zmiennej krzywiźnie do zatoki wieńcowej | Sztuka | 40 (depozyt 5 sztuk)
3.1. | kabel łączący | Sztuka | 5 (depozyt 2 sztuki)
4 | Elektrody diagnostyczne czteropolowe o zmiennej krzywiźnie do badania elektrofizjologicznego | Sztuka | 20 (depozyt 5 sztuk)
4.1. | kabel łączący | Sztuka | 4 (depozyt 2 sztuki)
5 | Elektrody ablacyjne niechłodzone | Sztuka | 40 (depozyt 3 sztuki)
5.1. | kabel łączący | Sztuka | 5 (depozyt 2 sztuki)
6 | Elektrody ablacyjne chłodzone | Sztuka | 20 (depozyt 3 sztuki)
6.1. | kabel łączący | Sztuka | 4 (depozyt 2 sztuki)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO )
Parametry
Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Ocena punktowa | Opis parametru oferowanego (należy podać)
1 | Elektrody diagnostyczne czteropolowe o stałej krzywiźnie do badania elektrofizjologicznego
1.1. | Co najmniej 3 krzywizny elektrod do wyboru | TAK
1.2. | Możliwość zamówienia elektrody o średnicy 6 F | TAK
1.3. | Co najmniej 4 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami | 4 rodzaje elektrod | > 4 rodzajów elektrod - 20 pkt 4 rodzaje elektrod - 0 pkt
1.4. | Elektrody o średnicy 4F-7F | minimum 1 średnica | 4 średnice elektrod – 20 pkt 1 średnica elektrod – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
2 | Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe o stałej krzywiźnie do badania elektrofizjologicznego
2.1. | Co najmniej 3 krzywizny elektrod do wyboru | TAK
2.2. | Możliwość zamówienia elektrody o średnicy 6 F | TAK
2.3. | Możliwość zamówienia elektrody z rozstawem pierścieni 2-5-2 i 2-8-2 do wyboru | TAK
2.4. | Co najmniej 4 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami | 4 rodzaje elektrod | > 4 rodzajów elektrod - 20 pkt 4 rodzaje elektrod - 0 pkt
2.5. | Elektrody o średnicy 4F-7F | minimum 1 średnica | 4 średnice elektrod – 20 pkt 1 średnica elektrod – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
3 | Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe o zmiennej krzywiźnie do zatoki wieńcowej
3.1. | Długość części naczyniowej ≥ 110cm | TAK
3.2. | Możliwość zamówienia elektrody o średnicy 6 F | TAK
3.3. | Możliwość zamówienia elektrod o rozstawie pierścieni 2-5-2 i 2-8-2 do wyboru | TAK
3.4. | Co najmniej 4 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami | 4 rodzaje elektrod | > 4 rodzajów elektrod - 20 pkt 4 rodzaje elektrod - 0 pkt
3.5. | Elektrody o średnicy 5F, 7F | minimum 1 średnica | 2 średnice elektrod – 20 pkt 1 średnica elektrod – 0 pkt
3.6. | Możliwość zamawiania elektrod ze światłem wewnętrznym do podawania kontrastu | TAK/NIE | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
4 | Elektrody diagnostyczne czteropolowe o zmiennej krzywiźnie do badania elektrofizjologicznego
4.1. | Długość części naczyniowej ≥ 110cm | TAK
4.2. | Średnica elektrody 6 F | TAK
4.3. | Co najmniej 4 rodzaje elektrod o różnych odległościach między pierścieniami | 4 rodzaje elektrod | > 4 rodzajów elektrod - 20 pkt 4 rodzaje elektrod - 0 pkt
4.4. | Elektrody o średnicy 5F, 7F | minimum 1 średnica | 2 średnice elektrod – 20 pkt 1 średnica elektrod – 0 pkt
4.5. | Możliwość zamawiania elektrod ze światłem wewnętrznym do podawania kontrastu | TAK/NIE | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
5 | Elektrody ablacyjne niechłodzone
5.1. | Co najmniej 3 krzywizny zgięcia elektrod do wyboru | TAK
5.2. | Długość części naczyniowej ≥ 110cm | TAK
5.3. | Średnica elektrody 7 F | TAK
5.4. | Końcówka złota lub platynowo-irydowa do wyboru | TAK
5.5. | Końcówka 4 mm | TAK
5.6. | Współpracujące z generatorem Smart-Ablate | TAK
5.7. | Co najmniej 5 krzywizn zgięcia do wyboru | 5 krzywizn | >5 krzywiz - 20 pkt 5 krzywizn - 0 pkt
5.8. | Możliwość zamawiania elektrod z końcówką 8 mm | TAK/NIE | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
6 | Elektrody ablacyjne chłodzone
6.1. | Co najmniej 3 krzywizny zgięcia elektrod do wyboru | TAK
6.2. | Długość części naczyniowej ≥ 110cm | TAK
6.3. | Średnica elektrody 7 F | TAK
6.4. | Końcówka złota lub platynowo-irydowa do wyboru | TAK
6.5. | Końcówka 3,5 mm | TAK
6.6. | Współpracujące z generatorem Smart-Ablate | TAK
6.7. | Ilość otworów irygacyjnych co najmniej 8 | TAK
6.8. | Co najmniej 5 krzywizn zgięcia do wyboru | 5 krzywizn | >5 krzywiz - 20 pkt 5 krzywizn - 0 pkt
6.9. | Możliwość zamawiania elektrod z końcówką 4 mm | TAK/NIE | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
6.10. | Możliwość zamawiania elektrod z systemem stabilizującym poprawiającym stabilność odcinka dystalnego elektrody | TAK/NIE | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt
Max. liczba punktów do uzyskania za parametry techniczne punktowane: 320 pkt
PAKIET 2
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Elektrody ablacyjne do ablacji endokawitarnej chłodzone dedykowane do ablacji typowego AFL | Sztuka | 40
1.1. | kabel łączący do generatora Smart Ablate | Sztuka | 5
2 | Elektrody ablacyjne z chłodzoną końcówką do ablacji endokawitarnej | Sztuka | 10
2.1. | kabel łączący do generatora Smart Ablate | Sztuka | 4
3 | Elektrody ablacyjne niechłodzone | Sztuka | 5
3.1. | kabel łączący do generatora Smart Ablate | Sztuka | 2
4 | Rejestrator pętlowy | Sztuka | 20
5 | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o zwiększonej liczbie wyładowań z automatycznym rozpoznawaniem środowiska MRI | Sztuka | 10 (depozyt 4 sztuki)
6 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy o zwiększonej liczbie wyładowań z automatycznym rozpoznawaniem środowiska MRI | Sztuka | 10 (depozyt 4 sztuki)
7 | Elektrody stymulujące CSP z certyfikatem do LBBaP | Sztuka | 10 (depozyt 4 sztuki)
8 | kabel do pomiarów śródzabiegowych | Sztuka | 5
9 | kabel do pomiarów elektrofizjologicznych | Sztuka | 5
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO )
Parametry
Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Ocena punktowa | Opis parametru oferowanego (należy podać)
1 | Elektrody ablacyjne do ablacji endokawitarnej chłodzone dedykowane do ablacji typowego AFL
1.1. | Dodatkowe zbrojenie poprawiające stabilność elektrody | TAK
1.2. | Długość części naczyniowej ≥ 95 cm | TAK
1.3. | Biegun dystalny 3,5 mm | TAK
1.4. | Średnica elektrody - 7F | TAK
1.5. | Elektrody 4 biegunowe | TAK
1.6. | Jednokierunkowa, regulowana przygięciem końcówki | TAK
1.7. | Elektrody współpracujące z generatorem RF Smart Ablate | TAK
1.8. | Zgięcie co najmniej 270st | 270st. | > 2700 - 40 pkt 2700 - 0 pkt
1.9. | Co najmniej 5 wielkości krzywizn końcówki cewnika | 5 krzywizn | >5 krzywiz - 40 pkt 5 krzywizn - 0 pkt
1.10. | Końcówka o przewodności cieplnej > 3 W/cm Kelvina | TAK/NIE | TAK - 40 pkt NIE - 0 pkt
2 | Elektrody ablacyjne z chłodzoną końcówką do ablacji endokawitarnej
2.1. | Obecność co najmniej 12 otworów irygacyjnych w trzech rzędach | TAK
2.2. | Długość części naczyniowej ≥ 110 cm – | TAK
2.3. | Biegun ablacyjny - 3,5 mm | TAK
2.4. | Średnica elektrody - 7F | TAK
2.5. | Elektrody 4 biegunowe | TAK
2.6. | Jednokierunkowa, regulowana przygięciem końcówki | TAK
2.7. | Współpraca z generatorem RF Smart Ablate | TAK
2.8. | Zgięcie co najmniej 270st | 270st. | > 2700 - 30 pkt 2700 - 0 pkt
2.9. | Co najmniej 5 rodzajów krzywizn | 5 krzywizn | >5 krzywiz - 30 pkt 5 krzywizn - 0 pkt
2.10. | Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku | TAK/NIE | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
2.11. | Końcówka o przewodności cieplnej > 3 W/cm Kelvina | TAK/NIE | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
3 | Elektrody ablacyjne niechłodzone
3.1. | Długość ≥ 110 cm – część naczyniowa | TAK
3.2. | Biegun ablacyjny - 4 mm | TAK
3.3. | Średnica elektrody - 7F | TAK
3.4. | Elektrody 4 biegunowe | TAK
3.5. | Jednokierunkowa, regulowana przygięciem końcówki | TAK
3.6. | Współpraca z generatorem RF Smart Ablate | TAK
3.7. | Zgięcie co najmniej 270st | 270st. | > 2700 - 30 pkt 2700 - 0 pkt
3.8. | Co najmniej 5 rodzajów krzywizn | 5 krzywizn | >5 krzywiz - 30 pkt 5 krzywizn - 0 pkt
3.9. | Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku | TAK/NIE | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
3.10. | Końcówka o przewodności cieplnej > 3 W/cm Kelvina | TAK/NIE | TAK - 30 pkt NIE - 0 pkt
4 | Rejestrator pętlowy
4.1. | Wielkość od 75 do 79 x 8,6 x 4,6 mm | TAK
4.2. | Objętość 1,9 cm3, Waga 4 g | TAK
4.3. | Żywotność min 5 lat | TAK
4.4. | Kompatybilny z urządzeniem do telemonitoringu, które zapewniają skuteczność transmisji na poziomie minimum 95% | TAK
4.5. | Detekcja migotania przedsionków | TAK
4.6. | Dyskryminatory obciążenia PVC i PAC umożliwiające dokładną stratyfikację ryzyka | TAK
4.7. | Rejestracja wysokiej częstości rytmu, bradykardii, nagłego spadku częstości rytmu, asystolii, | TAK
4.8. | SmartECG: algorytm sztucznej inteligencji dla redukcji fałszywie dodatniego wykrywania AF i zaawansowane algorytmy redukujące fałszywe wykrywanie epizodów brady, tachy i pauz | TAK
4.9. | Zdalnie programowalne filtry SmartECG optymalizujące przebieg pracy klinicznej poprzez skupienie się na zdarzeniach wymagających reakcji | TAK
4.10. | Inteligentne zarządzanie pamięcią | TAK
4.11. | Zapis wywołany przez pacjenta (4 x 7,5 min) | TAK
4.12. | Minimum 65 min zapisu | TAK
4.13. | 56 epizodów (co najmniej 40 s)+4 zapisy wywołane przez pacjenta (co najmniej 7,5 min) | TAK
4.14. | Certyfikat ProMRI dla 1,5 T i 3 T bez strefy wykluczenia (FBS) | TAK
5 | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o zwiększonej liczbie wyładowań z automatycznym rozpoznawaniem środowiska MRI
5.1. | Rok produkcji min. 2025 r. | TAK
5.2. | Dostarczona energia defibrylacji minimum 37 J | TAK
5.3. | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | TAK
5.4. | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii. Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK
5.5. | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | TAK
5.6. | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | TAK
5.7. | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | TAK
5.8. | Mozliwość dostarczenia urządzenia z analizą kanału przedsionkowego | TAK
6 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy o zwiększonej liczbie wyładowań z automatycznym rozpoznawaniem środowiska MRI
6.1. | Rok produkcji min. 2025 r. | TAK
6.2. | Dostarczona energia defibrylacji minimum 37 J | TAK
6.3. | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii. Porty DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK
6.4. | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia | TAK
6.5. | Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI | TAK
6.6. | Telemonitoring (w tym bezprzewodowa stacja umożliwiająca automatyczne wysyłanie raportów telemonitoringu) | TAK
7 | Elektrody stymulujące CSP z certyfikatem do LBBaP
7.1. | Konstrukcja SDL | TAK
7.2. | Wysunięta na stałe helisa o długości 2,2 mm i unikalnej geometrii zaprojektowanej dla zminimalizowania uszkodzenia elementu mocującego, łatwej penetracji przegrody, zminimalizowania uwięzienia elektrody oraz łatwej repozycji | TAK
7.3. | Max. średnica 5,9 F | TAK
7.4. | Elektroda współpracująca z dedykowaną koszulką do implantacji elektrody w obszar stymulacji lewej odnogi | TAK
7.5. | Dostępne długości elektrod: 53 i 60 cm | TAK
7.6. | Odległość między tipem i ringiem elektrody 10 mm | TAK
7.7. | Fraktalna powierzchnia stymulująca | TAK
7.8. | W zestawie dwa proste mandryny 60 cm o sztywności: soft oraz medium | TAK
7.9. | Elektrody posiadają certyfikat ProMRI dla 1,5 T i 3 T | TAK
Max. liczba punktów do uzyskania za parametry techniczne punktowane: 360 pkt
PAKIET 3
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej | Sztuka | 10 (depozyt 6 sztuk)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO )
Parametry
Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać)
1 | Cewnik balonowy do litotrypsji wewnątrznaczyniowej
1.1. | Cewnik na powierzchni balonu wyposażony w półsfery ze stali nierdzewnej, których zadaniem jest atraumatyczne fragmentowanie złogow wapnia metodą litotrypsji z wykorzystaniem naprężeń kontaktowych Hertza | TAK
1.2. | Półsfery wystają ok. 0,25 mm ponad powierzchnię balonu | TAK
1.3. | Dostępne średnice balonu: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm | TAK
1.4. | Długość balonu: 14 mm | TAK
1.5. | Długość robocza cewnika: 140 cm | TAK
1.6. | Ciśnienie nominalne: 5atm | TAK
1.7. | Ciśnienie RBP: 12 atm | TAK
1.8. | Kompatybilny cewnik prowadzący: 6F | TAK
PAKIET 4
Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu | szt. | 6 (depozyt 6)
2 | Butla z helem 33l 500 PSI | szt. | 4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO )
Parametry
Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać)
1 | Mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu
1.1. | Wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” | TAK
1.2. | Budowa 5-cio warstwowa | TAK
1.3. | Spiralne przeciwstawnie nawinięte podwójne zbrojenie | TAK
1.4. | Wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej | TAK
1.5. | Dostępne długości: 135cm i 150cm | TAK
1.6. | Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi | TAK
1.7. | Pokrycie hydrofilne 60 cm | TAK
1.8. | Dostępne cztery wersje: Standardowa (flex). Spiralna – z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika. Do Twardych Zmian: z gwintowaną, metalową końcówka oraz spiralą. Niskoprofilowy – z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części | TAK
1.9. | Dostępne średnice: Końcówka taperowana, szaft 2,6F dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do Twardych Zmian, 2,2F dla Niskoprofilowej | TAK
PAKIET 5
Cewnik balonowy do walwuloplastyki,
Lp. | Asortyment/ Parametry wymagane | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ, Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy /nr ref.
1 | Cewnik balonowy do walwuloplastyki | szt. | 6 (depozyt 5)
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO )
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO )
Parametry
Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać)
1 | Cewnik balonowy do walwuloplastyki
1.1. | Balon wykonany z poliamidu | TAK
1.2. | koncentryczna budowa trzonu, | TAK
1.3. | balon niepodatny, niskoprofilowy, | TAK
1.4. | balon posiada dwa złote markery, | TAK
1.5. | Rozmiary: Średnica od 14 do 30 mm | TAK
1.6. | kompatybilne z prowadnikiem 0,035 | TAK
1.7. | Min 4 długości balonu: 30, 40, 50, 60 mm | TAK
1.8. | RBP: 3-1.5 atm | TAK
1.9. | Wyroby medyczne jednorazowe, sterylne | TAK
1.10. | podatność balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną max. 8% | TAK