Specyfikacja asortymentowo cenowa - zadanie nr 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Specyfikacja** | **Jednostka miary** | **Zamawiana ilość** | **Cena jednostkowa** | **wartość netto**  **(zł)** | **VAT**  **(%)** | **wartość VAT**  **(zł)** | **wartość brutto**  **(zł)** | **nazwa /**  **producent oferowanego systemu** |
| 1. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe klasy SuperFrost plus wstępnie oczyszczone, gotowe do użycia, z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90°, z białym polem do opisu; opakowanie: 72 sztuki; ilość: 6 opakowań | szkiełka mikroskopowe podstawowe z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90°; klasy SuperFrost plus z **powierzchnią adhezyjną (bez konieczności** nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych) posiadają białe pole do opisu; zastosowanie: parafinowe lub świeże zamrożone fragmenty tkanki oraz próbki cytologiczne; szkiełka zapewniają przyciąganie elektrostatycznie skrawków tkanek; nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła; wymiary: 75 mm x 25 mm; grubość: 1,0 mm; opakowanie: 72 sztuki | Opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka nakrywkowe kwadratowe 24x24 mm; opakowanie: 200 sztuk; ilość: 5 opakowań | szkiełka nakrywkowe kwadratowe 24 x 24 mm, klasa grubości: 1; grubość: 0,13-0,16 mm. Opakowanie 200 sztuk | Opakowanie 200 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szkiełka nakrywkowe prostokątne 24x50 mm; opakowanie: 1000 sztuk; 1 opakowanie | szkiełka nakrywkowe kwadratowe 24 x 50 mm, klasa grubości: 1; grubość: 0,13-0,16 mm. | Opakowanie 1000 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |  |  |  |

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**

Wartość ogólna netto **……………………………..**......................................................................................PLN

słownie ....................................................................................................................................................................................................................

Wartość podatku VAT ……………………………………..…………………………......................................... PLN

słownie .......................................................................................................................................................................................................

Wartość ogólna brutto ........................................................................................................................ PLN

słownie ........................................................................................................................................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika*