**Załącznik nr 2.1a do SWZ**

**Opis przedmiotu Zamówienia / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– Pakiet nr 1**

**Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa testów immunochromatograficznych do jednoczesnego wykrywania GDH oraz toksyny A i B C. difficile w ludzkim kale na okres 24-m-cy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry i funkcje** | | | | |  |
| **Lp.** | **Wymagany parametr / warunek** | **Warunek graniczny** | **Punktacja** | **Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane)** | **Uwagi\*** |
| **I.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |  |
|  | **Testy immunochromatograficzne do jednoczesnego wykrywania GDH oraz toksyny A i B**  **Clostridium. difficile w ludzkim kale** | | | |  |
| 1. | Testy kasetkowe typu combo do jednoczesnego, jakościowego wykrywania w ludzkim kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów toksyny A i toksyny B | TAK | Brak punktów |  |  |
| 2. | Czułość analityczna na poziomie:  toksyna A 0,5-2,0 ng/ml,  toksyna B 0,78-1,56 ng/ml,  GDH : 0,39-0,78 ng/ml | TAK | Brak punktów |  |  |
| 3. | Termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK | Brak punktów |  |  |
| 4. | Testy nie wymagają dodatkowego dedykowanego sprzętu jak np. czytnik, inkubator itp | TAK | Brak punktów |  |  |
| 5 | Czułość i specyficzność >90% | TAK | Brak punktów |  |  |
| 6 | Odczyt wyniku od naniesienia próbki -10 min | TAK | Brak punktów |  |  |
|  | ***Parametry oceniane:*** | | | |  |
| 1. | Cena oferty |  | TAK -100 pkt  NIE - 0 pkt |  |  |

\*- W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „dopuszczono odpowiedziami z dnia…”