**Załącznik nr 2.2a do SWZ**

**Opis przedmiotu Zamówienia / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– Pakiet nr 2**

**Przedmiot zamówienia: Testy immunochromatograficzne typu Combo do oznaczania antygenów: SARS-CoV-2, grypa typu A i B, RSV na okres 24 m-cy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry i funkcje** | | | | |  |
| **Lp.** | **Wymagany parametr / warunek** | **Warunek graniczny** | **Punktacja** | **Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane)** | **Uwagi\*** |
| **I.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |  |
|  | Testy Combo ( antygen SARS-CoV-2, antygeny grypy typu A i B, antygen RSV) | | | |  |
|  | Szybki test immunochromatograficzny wykorzystujący podwójne przeciwciało kanapkowe. | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Zestaw należy przechowywać w 4-30 st. C. | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Test w kierunku SARS-CoV-2:  PPA: Zgodność procentowa wyników dodatnich- =>92,0%  NPA: Zgodność procentowa wyników ujemnych- =>99,0% | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Test w kierunku grypy A:  PPA: Zgodność procentowa wyników dodatnich- =>93,0%  NPA: Zgodność procentowa wyników ujemnych- =>96,0% | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Test w kierunku grypy B:  PPA: Zgodność procentowa wyników dodatnich- =>92,0%  NPA: Zgodność procentowa wyników ujemnych- =>97,0% | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Test w kierunku RSV:  PPA: Zgodność procentowa wyników dodatnich- =>94,0%  NPA: Zgodność procentowa wyników ujemnych- =>96,0% | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK | Brak punktów |  |  |
|  | ***Parametry oceniane:*** | | | |  |
| 1. | Cena |  | TAK- 100 pkt.  NIE -0pkt |  |  |

\* - W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „Dopuszczono odpowiedziami z dnia…”