**Załącznik nr 2.4a do SWZ**

**Opis przedmiotu Zamówienia / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– Pakiet nr 4**

**Przedmiot zamówienia: Dostawa szczepów wzorcowych do pracowni mikrobiologii, słój do hodowli beztlenowej na okres 24 m-cy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry i funkcje** | | | | |  |
| **L.p.** | **Wymagany parametr / warunek** | **Warunek graniczny** | **Punktacja** | **Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane)** | **Uwagi\*** |
| **I.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |  |
|  |  | | | |  |
| 1. | Szczepy wzorcowe z maksymalnie 3 pasażu z hodowli referencyjnej | TAK | Brak punktów. |  |  |
| 2. | Każdy szczep posiada certyfikat analizy z dokładną informacją o numerze pasażu | TAK | Brak punktów. |  |  |
| 3. | Warunki przechowywania szczepów przed użyciem/wysianiem : temp. 2-8 st. C . | TAK | Brak punktów. |  |  |
| 4. | Termin ważności od momentu dostawy:- minimum 12 miesięcy. | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Parametry oceniane:*** | | | |  |
| 1. | Cena |  | TAK - 100 pkt  NIE - 0 pkt |  |  |

\* - W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „Dopuszczono odpowiedziami z dnia…”