**Załącznik nr 2.5a do SWZ**

**Opis przedmiotu Zamówienia / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH– Pakiet nr 5**

**Przedmiot zamówienia: Dostawa podłoży transportowych typu Cary-Blair na okres 24 m-cy.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane parametry i funkcje** | | | | |  |
| **L.p.** | **Wymagany parametr / warunek** | **Warunek graniczny** | **Punktacja** | **Odpowiedź Wykonawcy (podać parametry oferowane)** | **Uwagi\*** |
| **I.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |  |
| 1. | Sterylny zestaw do pobierania i transportu wymazów z odbytu oraz próbek kału. | TAK | Brak punktów. |  |  |
|  | Trzonek/aplikator wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dedykowany punkt pęknięcia. |  |  |  |  |
| 2 | Zawiera gotowe do użycia ,płynne zmodyfikowane medium Cary Blair oraz wymazówkę zakończoną flokowaną nylonową końcówką typu regular. | TAK | Brak punktów |  |  |
| 3 | System zabezpiecza pobrane próbki przez 48 godzin w temperaturze pokojowej lub 72 godziny w temperaturze lodówki. | TAK | Brak punktów |  |  |
| 4 | Podłoże zwalidowane i kompatybilne z BIOFIRE® FILMARRAY® Gastrointestinal Panel firmy bioMérieux. | TAK | Brak punktów |  |  |
| 5 | Termin ważności: minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK | Brak punktów |  |  |
|  | ***Parametry oceniane:*** | | | |  |
| 1. | Cena |  | TAK- 100 pkt  NIE -0pkt |  |  |

\* - W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „Dopuszczono odpowiedziami z dnia…”