ZAŁĄCZNIK NR 2.6 DO SWZ FORMULARZ CENOWY/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6: System zamknięty do pobierania krwi na okres 24 m-cy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa op. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Uwagi* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do hematologii z przezroczystego tworzywa z K3 EDTA na 1,8 -2,0 ml krwi ( średnica:13mm x wysokość:65-75mm) okrągłodenne, z przebijanym korkiem, z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 117 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do grup krwi z przezroczystego tworzywa z K3 EDTA na 4,9-6ml krwi ( średnica:13mm x wysokość:90-100mm) okrągłodenne, z przebijanym korkiem, z rozszerzoną naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do glukozy i mleczanów z przezroczystego tworzywa z fluorkiem sodu i szczawianem potasu na 2,0-2,6 ml krwi ( średnica:13mm x wysokość:65-75mm), z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 11 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do koagulologii z przezroczystego tworzywa na 2-3 ml krwi ( średnica:13mm x wysokość:65-75 mm ) z 3,2% roztworem cytrynianu sodowego, z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 48 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do surowicy na 4,9-5ml krwi (13x100mm) ,z żelem i przyspieszaczem krzepnięcia , z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 67 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do surowicy na 3,5-4,0ml krwi ( średnica:13mm x wysokość:75 mm),z żelem i naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 57 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do surowicy na 2,0- 2,6ml krwi ( średnica:13mm x wysokoś:65-75 mm),z żelem i przyspieszaczem krzepnięcia , z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 12 800 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do surowicy (grupy krwi) na 6-7,5 ml krwi ( średnica:13-15mm x wysokość:92-100 mm),z przyspieszaczem krzepnięcia , z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 12 400 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do analizy pierwiastków śladowych na 6-7,5 ml krwi ( średnica:13-15mm x wysokość:92-100 mm)), z naklejką z polem do opisu, sterylizowane | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rurki do probówek systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do OB. z pozycji 11, kompatybilne . Metoda liniowa. Dodatkowo oferent dostarczy 2 statywy10-miejscowe do odczytu OB | szt. | 18 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do OB na 1-2 ml krwi z naklejką z polem do opisu, sterylizowane, kompatybilne z rurkami z poz.11 oraz z dostarczonym statywem do OB. Metoda liniowa. | szt. | 18 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego z przezroczystego tworzywa na 4 ml krwi( średnica:13mm x wysokość:75 mm) z heparyną litową, z naklejką z polem do opisu, sterylizowane, | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego z przezroczystego tworzywa na 2,7 ml krwi( średnica:13mm x wysokość:75 mm), do oznaczania całkowitego stężenia homocysteiny w surowicy/osoczu krwi aż do 96 godzin od pobrania krwi. z naklejką z polem do opisu, sterylizowane, | szt. | 1 280 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego o pojemności 2,7 ml do pobierania materiału w kierunku pseudotrombocytopenii , ( średnica:11-13mm x wysokość:66-75 mm) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła systemu zamkniętego, próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi: 0,7mm , 0,8mm, 0,9 mm | szt. | 92 000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Holdery( jeśli system tego wymaga) | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła typu motylek ,system zamknięty, próżniowy lub aspiracyjno-próżniowego do do posiewu krwi, pakowana indywidualnie, sterylna | szt. | 4 032 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła typu motylek ,system zamknięty, próżniowy lub aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi : 0,8mm z luerem ,wężyk o długości ok. 8-17(19)cm , sterylna, indywidualnie pakowana. | szt. | 5 664 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Adapter z końcówką typu luer umożliwiający pobranie krwi z pierwszorazowego wkłucia dożylnego typu wenflon, kaniula dotętnicza, wkłucie centralne | szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igła systemu zamkniętego, próżniowego do pobierania krwi: 0,7mm ,0,8mm,0,9mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym umieszczonym na gwincie igły w jednej linii ze ścięciem ostrza | szt. | 10 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna z zakresu hematologii - OB-metodą manualną- jeden raz w roku. Udział potwierdzony certyfikatem . Organizator programu posiada akredytację zgodnie z normą ISO 17043. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Adaptery do probówek do gazometrii krwi | szt. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |
| Cena oferty (poz. 1 do poz. 22): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, który został dopuszczony przez Zamawiającego udzielonymi odpowiedziami, w kolumnie „Uwagi” należy wpisać parametry dopuszczonego (oferowanego przez Wykonawcę) produktu, z zaznaczeniem „Dopuszczono odpowiedziami z dnia…”