**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA**

**Sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych oraz akcesoriów do produkcji i kontroli jakości radiofarmaceutyków**

**dla**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego**

**Oddziału w Gliwicach**

**Zadanie nr 2: Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf**

| **LP.** | **PRZEDMIOT**  **ZAMÓWIENIA** | **J. M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **WARTOŚĆ VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **[PLN]** | **PRODUCENT  ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU** | **NR KATALOGOWY ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU**  **(jeżeli posiada)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 x 5) | 7 | 8 (6 x 7) | 9 (6 + 8) | 10 | 11 |
|  | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf:   * pakowane w statywach po 96 szt. * kompatybilne z pipetami Eppendorf * sterylne (standard Biopur® lub odpowiadający) * bezbarwne * pojemność: 0,1-20 µL * długość: 40 mm | szt. | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf:   * pakowane w statywach  po 96 szt. * kompatybilne z pipetami Eppendorf * sterylne (standard Biopur® lub odpowiadający) * bezbarwne * pojemność: 2-200 µL * długość: 53 mm | szt. | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf:   * pakowane w statywach  po 96 szt. * kompatybilne z pipetami Eppendorf * sterylne (standard Biopur® lub odpowiadający) * bezbarwne * pojemność: 50-1000 µL * długość: 71 mm | szt. | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf   * pakowane zbiorczo w workach z możliwością wielokrotnego zamykania * kompatybilne z pipetami Eppendorf * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne w 121°C * bezbarwne * pojemność: 0,1-20 µL * długość: 40 mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf   * pakowane zbiorczo w workach z możliwością wielokrotnego zamykania * kompatybilne z pipetami Eppendorf * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne w 121°C * bezbarwne * pojemność: 2-200 µL * długość: 53 mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf   * pakowane zbiorczo w workach z możliwością wielokrotnego zamykania * kompatybilne z pipetami Eppendorf * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne w 121°C * bezbarwne * pojemność: 50-1000 µL * długość: 71 mm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu Eppendorf   * pakowane zbiorczo w workach z możliwością wielokrotnego zamykania * kompatybilne z pipetami Eppendorf * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne w 121°C * bezbarwne * pojemność: 100-5000 µL * długość: 120 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  | - - - - |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.