**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA**

**Sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych oraz akcesoriów do produkcji i kontroli jakości radiofarmaceutyków**

**dla**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego**

**Oddziału w Gliwicach**

**Zadanie nr 4: Fiolki szklane z akcesoriami**

| **LP.** | **PRZEDMIOT**  **ZAMÓWIENIA** | **J. M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **WARTOŚĆ VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **[PLN]** | **PRODUCENT  ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU** | **NR KATALOGOWY ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU**  **(jeżeli posiada)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 x 5) | 7 | 8 (6 x 7) | 9 (6 + 8) | 10 | 11 |
|  | Fiolki z kołnierzem typu headspace:   * ze szkła typu I, bezbarwne * płaskie dno * wywinięta krawędź DIN, ND20 * pasujące do wydrążonych korków butylowych typu septa o grubości 3 mm (poz. 2 na tej liście) * nadające się do kapslowania kapslami 20 mm * poj. napełnienia min. 10 mL * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne * średnica max. 25.5 mm,   wysokość max. 53.3 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydrążone korki butylowe typu septa:   * pasujące do fiolek kapslowanych headspace ND20 * nadające się do kapslowania kapslami 20 mm * grubość 3 mm * materiał: butyl, szary * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapsle aluminiowe   * średnica 20 mm * do manualnego kapslowania fiolek headspace * pasujące na kołnierz DIN ND20 * jednoczęściowe, z otworem * nadające się do sterylizacji, autoklawowalne | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  | - - - - |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.