**SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA**

**Sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych oraz akcesoriów do produkcji i kontroli jakości radiofarmaceutyków**

**dla**

**Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego**

**Oddziału w Gliwicach**

**Zadanie nr 5: Fiolki do autosamplera z akcesoriami**

| **LP.** | **PRZEDMIOT**  **ZAMÓWIENIA** | **J. M.** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **NETTO**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **WARTOŚĆ VAT-U**  **[PLN]** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **[PLN]** | **PRODUCENT  ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU** | **NR KATALOGOWY ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU**  **(jeżeli posiada)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 x 5) | 7 | 8 (6 x 7) | 9 (6 + 8) | 10 | 11 |
|  | Fiolki do autosamplera:   * ze szkła typu I, bezbarwne, cylindryczne, o płaskim dnie * gwintowane, o kołnierzu ND8 * pojemność 1.8 - 2.0 mL * minimalna wysokość 31 mm, maksymalna wysokość 43 mm * kompatybilne z autosamplerem chromatografu Dionex Ultimate 3000 (stojak na 40 fiolek) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikrowkłady stożkowe do fiolek do autosamplera:   * ze szkła typu I, bezbarwne, stożkowe * pasujące do fiolek gwintowanych ND8 * wymiary: średnica 5 mm,  wysokość 28.5 - 29.0 mm * zaopatrzone w polimerową stopkę * nadające się do pracy w autosamplerach HPLC/GC | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakrętki gwintowane z otworem i septą do fiolek do autosamplera:   * z tworzywa * pasujące do fiolek gwintowanych ND8 * zaopatrzone w 8 mm septę biały silikon/czerwony PTFE * z otworem * nadające się do pracy w autosamplerach HPLC/GC | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  | - - - - |  |  | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  
przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.