## 1
Formularz techniczno-cenowy Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii nr sprawy: DZPU.2632.60.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać): …..................................
PAKIET 1
lp. | Przedmiot zamówienia | nr asortymentu Zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa wytwórcy (producenta) | Kraj pochodzenia | KOD EAN (GTIN)
1 | Elektrody diagnostyczne wieloramienne do mapowania płaszczyznowego do systemu elektro-anatomicznego Carto3 | 41-Elek-108 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
FUNKCJA/PARAMETR Końcówka elektrody o zmiennej, sterowalnej krzywiźnie, zakończona 5 promienistymi ramionami. Średnica elektrody 7F, średnica ramion 3F. Długość elektrody minimum 115 cm. Liczba biegunów/pierścieni - 22. Szerokość biegunów/pierścieni - 1 mm. Możliwość stymulacji z każdego bieguna/pierścienia. Rozstawy biegunów/pierścieni 2-6-2 i 4-4-4 mm. Dostępność minimum 2 wielkości krzywizny elektrody do wyboru. Dostawa 1 szt. kabla połączeniowego. Długość kabla połączeniowego minimum 2 m. Możliwość sterylizacji kabla połączeniowego, wymagane podanie warunków sterylizacji. Data produkcji - nie wcześniej niż 2020 rok. Ważność sterylności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
2 | Elektrody do mapowania zatoki więcowej z funkcją rozpoznawania przez system elektro-anatomicznego Carto 3 | 41-Elek-107 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
FUNKCJA/PARAMETR Dostępność elektrod o różnej średnicy - 6F i 7F. Końcówka elektrody o zmiennej, sterowalnej krzywiźnie w jednej płaszczyźnie. Długość elektrody minimum 115 cm. Liczba biegunów/pierścieni - 10. Dostępność minimum 2 wielkości krzywizny elektrody do wyboru. Dostępność elektrod dwukierunkowych. Możliwość bezpośredniego połączenia elektrody z systemem Carto3 z wykorzystaniem funkcji autorozpoznawania (Auto-ID). Dostawa 2 szt. kabla połączeniowego. Długość kabla połączeniowego minimum 3m. Możliwość sterylizacji kabla połączeniowego, wymagane podanie warunków sterylizacji. Data produkcji - nie wcześniej niż 2020 rok. Ważność sterylności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
3 | Elektrody ablacyjne chłodzone do systemu elektro-anatomicznego Carto3 | 41-Elek-106 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
FUNKCJA/PARAMETR Pełna współpraca elektrody z systemem elektro-anatomicznym Carto3. Średnica elektrody 7F lub 8F. Ilość biegunów/pierścieni - 4. Końcówka cewnika zakończona elektrodą o długości 3,5mm. Chłodzenie końcówki elektrody płynem infuzyjnym w obiegu otwartym. Możliwość wyboru elektrody pozwalającej na pomiar siły nacisku elektrody na tkankę i/lub pozwalającej na zmniejszenie ilości płynu chłodzącego. Długość elektrody minimum 110cm. Końcówka elektrody o zmiennej, sterowalnej krzywiźnie. Dostępność co najmniej czterech krzywizn/wielkości końcówki elektrody - do wyboru. Współpraca elektrody z generatorem Stockert oraz pompą Cool-Flow. Elektroda referencyjna dostarczana wraz z elektrodą ablacyjną. Elektroda dostarczana wraz z drenami do pompy chłodzącej. Dostawa 3 szt. kabla połączeniowego elektrody ablacyjnej na cały pakiet. Długość kabla połączeniowego minimum 1,8m. Możliwość sterylizacji kabla połączeniowego, wymagane podanie warunków sterylizacji. Data produkcji - nie wcześniej niż 2020 rok. Ważność sterylności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
4 | Elektrody klasyczne do systemu elektro-anatomicznego Carto3 | 41-Elek-105 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
FUNKCJA/PARAMETR Pełna współpraca elektrody z systemem elektro-anatomicznym Carto3. Średnica elektrody 7F. Ilość biegunów / pierścieni - 4. Końcówka cewnika zakończona elektrodą o długości 4 lub 8mm. Długość elektrody minimum 110cm. Końcówka elektrody o zmiennej, sterowalnej krzywiźnie. Dostępność co najmniej czterech krzywizn/wielkości końcówki elektrody - do wyboru. Elektroda referencyjna dostarczana wraz z elektrodą ablacyjną. Dostawa 1 szt. kabla połączeniowego elektrody ablacyjnej na cały pakiet. Długość kabla połączeniowego minimum 1,8m. Możliwość sterylizacji kabla połączeniowego, wymagane podanie warunków sterylizacji. Data produkcji - nie wcześniej niż 2020 rok. Ważność sterylności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
5 | Elektrody ablacyjne chłodzone do zabiegu ablacji | 41-Elek-104 | szt | 50 |  | 0 |  | 0
FUNKCJA/PARAMETR Średnica elektrody 7F lub 8F. Ilość biegunów/pierścieni - 4. Końcówka cewnika zakończona elektrodą o długości 3,5mm.Chłodzenie końcówki elektrody płynem infuzyjnym w obiegu otwartym lub pozwalającej na zmniejszenie ilości płynu chłodzącego. Długość elektrody minimum 110cm. Końcówka elektrody o zmiennej, sterowalnej krzywiźnie. Dostępność co najmniej czterech krzywizn/wielkości końcówki elektrody - do wyboru. Współpraca elektrody z generatorem Stockert oraz pompą Cool-Flow. Elektroda dostarczana wraz z drenami do pompy chłodzącej. Dostawa 3 szt. kabla połączeniowego elektrody ablacyjnej na cały pakiet. Długość kabla połączeniowego minimum 1,8m. Możliwość sterylizacji kabla połączeniowego, wymagane podanie warunków sterylizacji. Data produkcji - nie wcześniej niż 2020 rok. Ważność sterylności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymaga się, aby Wykonawca wypełnił wszystkie kolumny: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT (%), wartość netto w PLN, wartość brutto w PLN, numer katalogowy, nazwa wytwórcy (producenta), kraj pochodzenia. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki/kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
podpis Wykonawcy

## 2
Formularz techniczno-cenowy Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii nr sprawy: DZPU.2632.60.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać): …........................................................
PAKIET 2
lp. | Przedmiot zamówienia | nr asortymentu Zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa wytwórcy (producenta) | Kraj pochodzenia | KOD EAN (GTIN)
1 | Zestaw do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA. Zestaw zawiera: cewnik typu over-the-wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (kształt typu koszyk i kwiat) dostępny w dwóch rozmiarach 31 oraz 35 mm do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, długość elektrody min. 115cm, cewnik wyposażony w min. 20 elektrod; koszulkę prowadzącą elektordy, sterowaną o średnicy wewnętrznnej min. 13F z rozszerzaczem o długości całkowitej min. 97cm, długość robocza koszulki min. 74 cm oraz łącznik elektryczny do połączenia elektrody z generatorem. | 41-zest-274 41-zest-274-1 | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA zintegrowany z systemem nawigacji elektroanatomicznej 3D. Zestaw zawiera: cewnik typu over-the-wire o zmiennej morfologii końca dystalnego (koszyczek i kwiat) do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA, nawigowany magnetycznie, w pełni współpracujący z systemem 3d, łącznik elektryczny do podłączenia elektrody z generatorem, łącznik do systemu 3D oraz elektrodę lokalizującą do systemu 3D z koszulką do prowadzenia elektrody. | 41-zest-275 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Dzierżawa konsoli PFA kompatybilnej z zaoferowaną elektrodą. Konsola z generatorem wyposażona w możliwość regulacji zakresu napięcia dostarczanego prądu w zakresie 1.8 do 2.0 kV. Konsola wyposażona w obrotowy dotykowy ekran oraz moduł filtrujący i zabezpieczający dla systemów elektrofizjologicznych. |  | m-c | 18 |  | 0 |  | 0
4 | Dzierżawa systemu do elektroanatomicznego mapowania serca z następującymi możliwościami: automatyczną annotacją punktów na mapie 3D serca - akceptacja pobudzenia i wizualizacja odpowiadającego mu punktu odbywa automatycznie na podstawie ustalonych wcześniej przez operatora kryteriów akceptacji; wizualizacja elektrod w sercu z użyciem zarówno technologii elektromagnetycznej jak i impedancyjnej; zożliwość retrospektywnej zmiany kryteriów akceptacji pobudzenia: zmiana pozycji i rozmiaru 'window of interest'; Możliwość analizy oraz manualnej zmiany / usunięcia każdego. |  | m-c | 18 |  | 0 |  | 0
5 | Prowadnik pokryty PTFE, średnica prowadnika 0.035”. Długość 180cm, krzywizna o kształcie J. Promień krzywizny: 1.5mm. Końcówka taperowana 4 cm | 41-prow-068 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Elektrody diagnostyczne 4 polowe sterowalne, rozmiar 6F | 41-elek-132 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
7 | Łącznik do elektrod diagnostycznych z poz. 6 | 41-lacz-052 | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymaga się, aby Wykonawca wypełnił wszystkie kolumny: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT (%), wartość netto w PLN, wartość brutto w PLN, numer katalogowy, nazwa wytwórcy (producenta), kraj pochodzenia. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki/kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY-podaje Wykonawca ( nie jest to wartość czynszu dzierżawy, lecz wartość na potrzeby inwentaryzacji): konsola PFA …................... zł, system do elektroanatomicznego mapowania serca ..................... zł
podpis Wykonawcy

## 3
Formularz techniczno-cenowy Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii nr sprawy: DZPU.2632.60.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać): …........................................................
PAKIET 3
lp. | Przedmiot zamówienia | nr asortymentu Zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa wytwórcy (producenta) | Kraj pochodzenia | KOD EAN (GTIN)
2 | Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi przęsłami, pokryty pasywną powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji • Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu związaną kowalencyjnie (na stałe) z rusztowaniem stentu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus: • pasywna powłoka (węglik krzemu) zmniejsza ryzyko aktywacji płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia • aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus • Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) o zróżnicowanej grubości 7,4 µm od strony ściany naczynia oraz 3,5 µm od strony światła naczynia • Lek: sirolimus • Całkowite uwalnianie leku w ciągu 12-14 tygodni • Dawka leku: 1,4 µg/mm² • Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm • Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm • Różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej): • max 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem) • max 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem) • Crossing profile 0,042” (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu) • Ciśnienie nominalne (NP): 10 atm • Ciśnienie RBP: 16 atm • Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące • Możliwość doprężenia: • do 4,0 mm (ø 2,25 – 3,0 mm) • do 5,0 mm (ø 3,5 – 4,0 mm) • Shaft dystalny pokryty hydrofilnie, shaft proksymalny hydrofobowo • Shaft proksymalny: 2,0F • Shaft dystalny: • 2.7F (ø 2,25 – 3,0 mm) • 2.9F (ø 3,5 - 4,0 mm) • Rekomendowany cewnik prowadzący: 5F | 46-STENT-002-1 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Stentgraft wieńcowy • Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, • Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) • Grubość pokrycia 90 µm • Dostępne długości: 15; 20; 26 mm • Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm • Różne grubości przęseł stentgraftu: • 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,5 - 3,0 mm • 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm • 120 µm (0,0047”) dla średnic 4,5 i 5,0 mm • Crossing profile max. 1,25 mm dla średnicy 3,0 mm • Ciśnienie nominalne (NP): • 7 atm (ø 4,0 – 5,0 mm) • 8 atm (ø 2,5 – 3,5 mm) • Ciśnienie RBP: • min.14 atm (ø 4,5 - 5,0 mm) • min.16 atm (ø 2,5 – 4,0mm) • Shaft proksymalny: 2.0F • Shaft dystalny: • 2.8F (ø 2,5 – 3,5 mm) • 3F (ø 4,0 – 5,0 mm) • Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10% • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) • Długość systemu dostarczania 140 cm • Możliwość doprężenia: • do 3,5 mm (ø 2,5 – 3,0 mm) • do 4,65 mm (ø 3,5 – 4,0 mm) • do 5,63 mm (ø 4,5 – 5,0 mm) | 46-STEN-007 46-STEN-008 46-STEN-009 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik balonowy uwalniający lek • Cewnik balonowy pół - podatny • Lek: Paclitaxel • Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) • Sposób nanoszenia leku: mikropipeting • Konstrukcja hypotube • Materiał SCP (polimer semikrystaliczny) • Złożenie trójzakładkowe • Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm • Crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm • System przenoszenia siły typu EFT • Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm • Ciśnienie RBP: • min.13 atm (ø 2,0 – 3,5 mm) • min. 12 atm (ø 4,0 mm) • Shaft proksymalny: 2.0F • Shaft dystalny: • 2.5F (ø 2,0 – 3,5 mm) • 2.6F (ø 4,0 mm) • Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu • Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F • Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3,5 mm | 41-CEWN-306 | szt | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik aspiracyjny: • Długość 145 cm • Dostępny w wersji 6F • Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm • Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie • Zewnętrzna średnica cewnika w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym: • 0,067”/0,067”/0,051” • Wewnętrzne pole powierzchni cewnika w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym: • 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2 • Światło aspiracyjne o średnicy 0,043” dla cewnika 6F • Prędkość ekstrakcji wody min. 1,6 ml/s • Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki • Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym • Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą • 2 filtry na skrzeplinę | 41-CEWN-320 | szt | 50 |  | 0 |  | 0
wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymaga się, aby Wykonawca wypełnił wszystkie kolumny: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT (%), wartość netto w PLN, wartość brutto w PLN, numer katalogowy, nazwa wytwórcy (producenta), kraj pochodzenia. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki/kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
podpis Wykonawcy

## 4
Formularz techniczno-cenowy Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii nr sprawy: DZPU.2632.60.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać): ….....................................
PAKIET 4
lp. | Przedmiot zamówienia | nr asortymentu Zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa wytwórcy (producenta) | Kraj pochodzenia | KOD EAN (GTIN)
1 | Cewnik diagnostyczny • Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton (2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose Al; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii - posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym 1 otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035" - 0,038" • Długości cewników w cm -30 cm, 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI | 41-cewn-239 | szt. | 280 |  | 0 |  | 0
wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymaga się, aby Wykonawca wypełnił wszystkie kolumny: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT (%), wartość netto w PLN, wartość brutto w PLN, numer katalogowy, nazwa wytwórcy (producenta), kraj pochodzenia. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki/kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
podpis Wykonawcy

## 5
Formularz techniczno-cenowy Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii nr sprawy: DZPU.2632.60.2025
Nazwa i adres Wykonawcy (podać): …...................................
PAKIET 5 - DEPOZYT MAGAZYNOWY
lp. | Przedmiot zamówienia | nr asortymentu Zamawiającego | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa wytwórcy (producenta) | Kraj pochodzenia | KOD EAN (GTIN)
1 | Stenty wieńcowe uwalniające lek • Stent ze stopu kobaltowo-chromowego typu slotted tube • stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) • grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów (81 µm) • crossing profile 0,039” dla średnic 2.0 – 3.0 mm. • długość systemu doprowadzającego 145 cm • przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) • możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm • długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic • dostępna długość 48mm (dostępna przynajmniej dla 3 średnic) • ciśnienie nominalne 9 - 12 atm • RBP: 16 -18 atm • entry profile 0,017” dla stentu 3.0x18mm • dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) • skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% | 46-stent-001 | szt. | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Cewniki balonowe półpodatne • powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; • system monorail; • profil przejścia (crossing profile) )≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm; • profil wejścia (entry profile) )≤ 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm; • ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów; • ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów; • różne długości balonika od 6 - 30 mm; • różne średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm | 41-cewn-085 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Cewniki balonowe niepodatne • powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; • system monorail; • profil przejścia (crossing profile) 0,027 cala dla balonika o śr. 3.0 mm • profil wejścia (entry profile) 0,018 cala dla balonika o śr. 3.0 mm; • ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); • ciśnienie RBP 18 atm (dla wszystkich rozmiarów); • różne długości balonika od 6 - 25 mm; • różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 4.0 mm", dodatkowo dostępna średnica 5,5mm-6,00mm | 41-cewn-085-1 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik do optycznej tomografii koherencyjnej- OCT • Długość robocza cewnika 135 cm • możliwość założenia do cewnika 5F • cewnik kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] • kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 [F] • marker dystalny 3 [mm] od TIP • soczewka do obrazowania w odległości 23 [mm] od TIP • crossing profile 0,029["] • Sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego • Przepłukiwany kontrastem • Sonda pokryta warstwą hydrofilną • W zestawie jałowa osłona oraz strzykawka o obj. 3[ml] | 41-prow-019 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
5 | Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej – FFR • Prowadnik pomiarowy do oceny cząstkowej rezerwy wieńcowej zbudowany na bazie prowadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight (BMW), • Sensor ciśnienia umieszczony za znacznikiem rtg. • Prowadnik wyposażony również w 2 sensory termiczne, umożliwiające takie pomiary jak CFR, IMR, jak również spoczynkowy indeks rezerwy wieńcowej oraz dP/dt • PTFE na części sztywnej, • Powłoka hydrofilna na części elastycznej: 31cm, • Końcówka dystalna, dobrze widoczna w obrazie RTG, do manualnego kształtowania: 3cm • Hydrofobowa końcówka proksymalna (3 styki) wstępnie osadzona w nadajniku radiowym (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”), • Długość prowadnika 175cm, • Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane z prowadnika do aparatu pomiarowego w technologii radiowej | 41-prow-023 | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Prowadniki angioplastyczne • z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali; • średnica 0,014”; • długość 190 i 300 cm; • końcówka prosta i w kształcie „J”; • min 32 rodzaje (niezależnie od długości i kształtu końcówki); • dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości; • dostępne prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części „roboczej” (11 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki). • dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009”, 0,010” i 0,0105” i 0,012” • dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki). • dostępność w ofercie prowadników z rdzeniem stalowym i stopowym | 41-prow-014 | szt | 120 |  | 0 |  | 0
7 | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F - urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; - popychacza węzła, - obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. - wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach | 46-zamy-001-1 | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
8 | Dzierżawa jednej konsoli umożliwiającej wykonanie FFR i OCT na okres 18 miesięcy |  | 1 m-c | 18 |  | 0 |  | 0
wartość razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wymaga się, aby Wykonawca wypełnił wszystkie kolumny: cena jednostkowa netto, stawka podatku VAT (%), wartość netto w PLN, wartość brutto w PLN, numer katalogowy, nazwa wytwórcy (producenta), kraj pochodzenia. Niewypełnienie chociaż jednej rubryki/kolumny skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU DZIERŻAWY-podaje Wykonawca ( nie jest to wartość czynszu dzierżawy, lecz wartość na potrzeby inwentaryzacji): …...................................................
podpis Wykonawcy