| LP. | PARAMETRY OCENIANE | OFEROWANE | SPOSÓB OECNIANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznaczenia płynu mózgowo-rdzeniowego z objętości poniżej 200µl. |  | TAK - 25pkt NIE – 0pkt |
| 2. | Możliwość porównania międzylaboratoryjnego kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w programie z normą ISO/IEC 17043. |  | TAK - 25pkt NIE – 0pkt |
| 3. | Do dyspozycji minimum dwóch serwisantów posiadających certyfikaty przeszkolenia wystawione przez producenta analizatorów. |  | TAK - 25pkt NIE – 0pkt |
| 4. | Możliwość rozbudowy o dostęp do obrazów mikroskopowych na wybranych 3 komputerach na terenie Narodowego Instytutu Onkologii. |  | TAK - 25pkt NIE – 0pkt |

___________________________________________                                                                                                                                                        Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy                         lub pełnomocnika