## Pakiet 1
Znak postępowania DZ-271-1-80/PN/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SIWZ - załącznik 1 do Umowy …...
Pakiet nr 1 - Gazy Medyczne i techniczne
Dostawa gazów medycznych i technicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jednostek miary | Nazwa handlowa | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer i data ważności świadectw dopuszczenia do używania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Tlen medyczny ciekły (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % v/v), przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, | kg | 250000 |  |  | 0 |  | 0
2. | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % v/v), przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, butla 150bar-200bar, pojemność wodna 40l-50l, objętość gazu 6,4-10,7m3 | m3 | 790 |  |  | 0 |  | 0
3. | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % v/v), przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, butla 150-200bar, pojemność wodna 10l, objętość gazu 1,6m3 | m3 | 576 |  |  | 0 |  | 0
4. | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % v/v), przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, butla 150-200bar, pojemność wodna 5l, objętość gazu 0,8m3 | m3 | 6 |  |  | 0 |  | 0
5. | Tlen medyczny sprężony (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5 % v/v), przeznaczony wyłącznie do celów medycznych, butla 150-200bar, pojemność wodna 2l, objętość gazu 0,3m3 | m3 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0
6. | Tlen medyczny sprężony z zaworem zintegrowanym, z reduktorem ciśnienia, manometrem lub cyfrowym wyświetlaczem, przepływomierzem, z wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej. Wymagany system szybkiego łączenia (szybkozłącze typu AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego. Butle z zaworem muszą być przystosowane do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego (do 3 tesli - potwierdzone dokumentami). Pojemność wodna 2 lub 5 l, objętość gazu 0,43 lub 1,08 m3 | m3 | 538 |  |  | 0 |  | 0
7. | Podtlenek azotu medyczny w butlach o zawartości 7 kg lub 28 kg | kg | 728 |  |  | 0 |  | 0
8. | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowania zewnętrznego, pojemność wodna 10l, butla 7,5kg | kg | 7.5 |  |  | 0 |  | 0
9. | Dwutlenek węgla medyczny do zastosowania wewnętrznego, pojemność wodna 10l, butla 7,5kg | kg | 368 |  |  | 0 |  | 0
10. | Mieszanka podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w stosunku 50% : 50% ze wskazaniami do stosowania między innymi w położnictwie i skopii w butlach o pojemności 10l, objętość gazu 2,8m3 | m3 | 208 |  |  | 0 |  | 0
11. | Jednorazowy zawór wydechowy z filtrem antybakteryjnym, z ustnikiem do mieszanki podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w stosunku 50% : 50%, możliwy do użycia przez jednego pacjenta przez minimum 14 dni, dotyczy pozycji nr 10 | szt. | 1400 |  |  | 0 |  | 0
12. | Powietrze medyczne sprężone (zawartość tlenu 21,0–22,4% v/v), przeznaczone wyłącznie do celów medycznych w butlach o pojemności gazu 1,08m³ | m3 | 28 |  |  | 0 |  | 0
13. | Argon 5,0 w butlach o pojemności 1,08m³ | m3 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | nie dotyczy
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA za dostawę gazów medycznych i technicznych | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Dzierżawa zbiorników ciśnieniowych i oprzyrządowania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Jednostka miary | Szacunkowa ilość 24 miesiące /730 dni* | Nazwa handlowa | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | *Szacunkowa ilość zbiorników na okres 1 miesiąca/ 1 dzień (doba)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Zbiornik stacjonarny na tlen medyczny ciekły o pojemności 10-11 ton wraz z instalacją towarzyszącą | miesiąc | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 1
2. | Zbiornik stacjonarny na tlen medyczny ciekły o pojemności 3-5 tony wraz z instalacją towarzyszącą. | miesiąc | 24 |  |  | 0 |  | 0 | 1
3. | Butla na tlen medyczny dotyczy pozycji nr 2-5 | dzień | 65700 |  |  | 0 |  | 0 | 90
4. | Butla aluminowa z zaworem zintegrowanym na tlen medyczny tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia dotyczy pozycji nr 6 | dzień | 51100 |  |  | 0 |  | 0 | 70
5. | Butla na podtlenek azotu medyczny dotyczy pozycji nr 7 | dzień | 8030 |  |  | 0 |  | 0 | 11
6. | Butla na dwutlenek węgla medyczny dotyczy pozycji nr 8-9 | dzień | 4380 |  |  | 0 |  | 0 | 6
7. | Butla na mieszankę podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w stosunku 50% : 50% ze wskazaniami do stosowania między innymi w położnictwie i skopii, butla aluminiowa 170bar, pojemność wodna 10-11l, objętość gazu 2,8-3,23m3 dotyczy pozycji nr 10 | dzień | 3650 |  |  | 0 |  | 0 | 5
8. | Zawór dozujący mieszanki podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w stosunku 50% : 50% dotyczy pozycji nr 10 | dzień | 1460 |  |  | 0 |  | 0 | 2
9. | Wózek do transportu 2 szt. butli mieszanki podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w stosunku 50% : 50% dotyczy pozycji nr 10 | dzień | 730 |  |  | 0 |  | 0 | 1
10. | Nosidła do transportu butli liv | dzień | 1460 |  |  | 0 |  | 0 | 2
11. | Butla na sprężone powietrze 5l | dzień | 4380 |  |  | 0 |  | 0 | 6
12. | Napełnianie butli własnej na argon | jednorazowe napełnienie | 1 |  |  | 0 |  | 0 | x
13. | Napełnianie butli własnej na tlen 2l (do karetek) | jednorazowe napełnienie | 6 |  |  | 0 |  | 0 | x
14. | Napełnianie butli własnej na tlen 5l (do inkubatorów) | jednorazowe napełnienie | 10 |  |  | 0 |  | 0 | x
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA za dzierżawę zbiorników ciśnieniowych oraz oprzyrządowania | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO – udostępniony na Platformie e-Zamowienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
(**) Zamówienie minimalne | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Zamówienie maksymalne (Opcja 120%) | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
(*) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(**) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 4. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
PODPISY |  |  |  | OFERTA PODPISANA PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)

## pakiet 2
Znak postępowania DZ-271-1-80/PN/2025
FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Szczegółowa oferta cenowa - załącznik 1A do SWZ - załącznik 1 do Umowy…...
Pakiet nr 2 - Ciekły azot do zastosowań medycznych
Dostawa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jednostek miary | Nazwa handlowa | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer i data ważności świadectw dopuszczenia do używania
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Ciekły azot do zastosowań medycznych w butlach o pojemności 30 l | l | 8000 |  |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA za dostawę gazów medycznych i technicznych | [5 empty] | 0 | x | 0
Usługa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zgodnie z art. 246 ust. 1 Ustawy Pzp | Jednostka miary | Szacunkowa ilość zbiorników na okres 24 miesięcy | Nazwa handlowa | Cena netto za jednostkę miary | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | x
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Napełnianie butli własnej na ciekły azot | jednorazowe napełnienie | 240 |  |  | 0 |  | 0 | x
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA za dzierżawę zbiorników ciśnieniowych oraz oprzyrządowania | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO – udostępniony na Platformie e-Zamowienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
(**) Zamówienie minimalne | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Zamówienie maksymalne (Opcja 120%) | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
(*) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(**) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 4. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
PODPISY |  |  |  | OFERTA PODPISANA PRZY POMOCY PODPISU ELEKTRONICZNEGO
data i podpisy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)