**Załącznik nr 1-8 do SWZ**

**Grupa 8: Sprzęt treningowy do nauczania RKO - 2 zestawy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK  (podać) | Bez punktacji |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
| **Wymagania szczegółowe:** | | | |
|  | Sprzęt treningowy do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych | TAK | Bez punktacji |
|  | Sprzęt do treningowy do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i nauki intubacji :   * możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka i symulacji skurczu krtani * możliwość intubacji wieloma różnymi przyrządami * praktyczna nauka oczyszczania niedrożnych dróg oddechowych oraz odsysania treści * możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i osłuchiwania dźwięków oddechowych * dołączony model dróg oddechowych dla celów poglądowych * możliwość szkolenia intubacji światłowodowej * możliwość regulacji trudności intubacji * możliwość ograniczenia ruchów szyi, w celu utrudnienia intubacji | TAK | Bez punktacji |
|  | W skład wchodzi :   1. Fantom pełnopostaciowy o realistycznej konstrukcji i zaawansowanych funkcjach odzwierciedlających rzeczywisty obraz pacjenta, stworzony z myślą o personelu lekarskim 2. Akumulator 3. Torba transportowa 4. 3 sprężyny do kompresji 5. Kabel USB 6. Zasilacz 7. Lubrykant | TAK | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
|  | Okres gwarancjimin. 24 miesiące na cały zestaw | TAK  (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy –  0 pkt  36 miesięcy –  5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa | TAK | Bez punktacji |