**Załącznik nr 1-9 do SWZ**

**Grupa 9: Myjnia ultradźwiękowa - 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 | TAK  (podać) | Bez punktacji |
| 2. | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
|  | Myjnia ultradźwiękowa wymiar wew. wannymin. 550x300x200mm, wymiary zew. 675x480x355 mm, materiał komory stal nierdzewna, częstotliwość 40khz, regulator temperatury 20-80oC, programator czasowy z układ 0-99 min, pokrywa komory myjącej | TAK  (podać) | Bez punktacji |
| Warunki gwarancji i serwisu: | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące | TAK  (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy –  0 pkt  36 miesięcy –  5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK,  podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa | TAK | Bez punktacji |