Załącznik nr 12 SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Pakiet 11**

**UGUL z osprzętem - zawieszki – nowy**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 1 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | | | |  |
|  | | UGUL nowy, nieużywany, wyklucza się wersje demo. Krata o rozmiarze 200x200x200cm, | | TAK |  |  |
|  | | Zbudowana z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. | | TAK |  |  |
|  | | Ramy kraty wykonane są z solidnych kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. | | TAK |  |  |
|  | | Solidna konstrukcja | | TAK |  |  |
|  | | Całość pokryta jest lakierem nałożonym metodą proszkową, w kolorze białym. | | TAK |  |  |
|  | | Zestaw osprzętu :  Linka do zawieszeń 1,6 m - 14 szt.  Linka do zawieszeń 0,96 m - 6 szt.  Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25 m - 1 szt.  Linka do ćwiczeń oporowych i samowspomaganych 5,5 m -1 szt.  Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m - 2 szt.  Linka do ćwiczeń samowspomaganych z rękawicą 2,25 m - 1 szt.  Linka do ćwiczeń oporowych 5,0 m - 1 szt.  Podwieszka przedramion i podudzi 0,11×0,47 m - 6 szt.  Podwieszka ramion i ud 0,57×0,15 m - 6 szt.  Podwieszka pod miednicę 0,9×0,22 m - 2 szt.  Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78×0,24×0,11 m - 1 szt.  Podwieszka pod głowę 0,62×0,17m - 1 szt.  Podwieszka wąska pod stopę 0,6×0,54 m - 4 szt.  Podwieszka dwustawowa – 4 szt.  Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę – 1 szt.  Kamaszek skórzany do ćwiczeń i wyciągów – 2 szt.  Obciążnik 0,5kg – 2 szt.  Obciążnik 1,0kg – 2 szt.  Obciążnik 1,5kg – 2 szt.  Obciążnik 2,0kg – 2 szt.  Obciążnik 2,5kg – 2 szt.  Obciążnik 3,0kg – 1 szt.  Obciążnik 4,0kg – 1 szt.  Mankiet nadgarstkowy 0,25×0,08 m - 2 szt.  Mankiet nadkostkowy 0,33×0,1 m - 2 szt.  Mankiet udowy 0,48×0,11 m - 2 szt.  Esik – hak do zawieszeń – 60 szt.  Opaska do ćwiczeń głowy – 1 szt.  Rękawica stabilizująca uchwyt dłoni – 1 szt.  Pętla Glissona z orczykiem – 1 szt.  Pas do stabilizacji ud (pelota 44 x 1340 mm)120×300 mm -1 szt.  Pas do stabilizacji podudzi (pelota 44 x 1320 mm)100×120 mm -2 szt.  Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego (pelota 44 x 950 mm) 210-430 mm - 1 szt.  Pas do stabilizacji ramienia (pelota 44 x 600 mm)100×120 mm - 2 szt.  Pas stabilizujący klatkę piersiową (pelota 44 x 950 mm) 210×430 mm - 1 szt. | | TAK |  |  |
|  | | Montaż urządzenia | | TAK |  |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | | |
|  |  | | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |