Załącznik nr 15 SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
pakiet 14**

**Materac rehabilitacyjny 3 częściowy - nowy**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 6 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | | | |  |
|  | | Materac rehabilitacyjny nowy, nieużywany, wyklucza się wersje demo. Wymiary : 180x90x5 cm z przeznaczeniem do ćwiczeń rehabilitacyjnych po operacjach oraz dla pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego czy schorzeniami kręgosłupa. | | TAK |  |  |
|  | | Składany trzyczęściowy z uchwytami | | TAK |  |  |
|  | | Pokrycie materiał PCV medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia, | | TAK |  |  |
|  | | Posiada wzmocnione naroża, | | TAK |  |  |
|  | | wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , twarda wtórnie spieniana o gęstości od R-70kg/m3 do R-90kg/m3, | | TAK |  |  |
|  | | Pokrowiec materaca zamykany na zamek | | TAK |  |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | | |
|  |  | | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |