Załącznik nr 10 SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Pakiet nr 9**

1. **Wózek do przewożenia bielizny- nowy, nieużywany, niedemonstracyjny**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 1 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | |  |
|  | Wózek wyposażony w kółka średnica od 100 mm do 200 mm, poliamid | Tak |  |  |
|  | Stabilność konstrukcji zapewniają profile zamknięte | Tak |  |  |
|  | Siatki boczne wykonane z prętów stalowych | Tak |  |  |
|  | Dno wózka z kółkami | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w dwie półki | Tak |  |  |
|  | Półki wzmocnione, możliwość szybkiego przełożenia półek | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwia zastosowanie półki jako ściany przedniej wózka | Tak |  |  |
|  | Pokrycie: cynk galwaniczny + lakier | Tak |  |  |
|  | Nośność półek od 50 kg do 70 kg | Tak |  |  |
|  | Nośność całkowita od 250 kg do 300 kg | Tak |  |  |
|  | Drzwi uchylne | Tak |  |  |
|  | Wysokość od 1450 mm do 1700 mm | Tak |  |  |
|  | Szerokość od 600 mm 800 mm | Tak |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

1. **Wózek do transportu brudnej i czystej bielizny- pielęgnacyjny – nowy, nieużywany, niedemonstracyjny**

**Rok produkcji: min. 2025   
Ilość: 2 szt.**

**Typ / Nr fabryczny:** ………………………………………………………………..…………  
 (proszę uzupełnić)

**Model / Marka:** ………………………………………………………………………….……  
 (proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** | **Numer katalogowy** |
|  | | | |  |
| 1. | Szafka zbudowana ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS lakierowana proszkowo, wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | Tak |  |  |
| 2. | 1 szafka z drzwiczkami wyposażona w zamek w niej dwie półki | Tak |  |  |
| 3. | 2 stelaże do worków na brudną bieliznę | Tak |  |  |
| 4. | Blat z 3 stron obudowany | Tak |  |  |
| 5. | Uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej | Tak |  |  |
| 6. | Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo | Tak |  |  |
| 7. | Mobilne koła w tym 2 z hamulcem | Tak |  |  |
| 8. | Obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie | Tak |  |  |
| 9. | Wymiary wózka maksymalnie 1050x600x1080 mm | Tak |  |  |
|  | Wymiary szafki maksymalnie: 550x 550 x 700 mm | Tak |  |  |
|  | Wymiary blatu górnego: maksymalnie 500 x530 mm | Tak |  |  |
|  | Wymiary półki maksymalnie: 505 x 500 mm | Tak |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Informacje dodatkowe** | | | | |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |