|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instalacje fotowoltaiczne Gmina Nowy Targ** | | |
| **Moc [kW]** | **Ilość instalacji** | **Łączna moc [kW]** |
| 3,6 | 10 | 36 |
| 4,2 | 1 | 4,2 |
| 4,8 | 3 | 14,4 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7,8 | 2 | 15,6 |
| 9 | 3 | 27 |
| 10,2 | 4 | 40,8 |
| 11,4 | 2 | 22,8 |
| 12 | 1 | 12 |
| 13,2 | 3 | 39,6 |
| 15,6 | 1 | 15,6 |
| 23,4 | 2 | 46,8 |
| 25,8 | 1 | 25,8 |
| 27,6 | 2 | 55,2 |
| 35,4 | 1 | 35,4 |
| 37,8 | 1 | 37,8 |
| 42 | 1 | 42 |
| 43,2 | 1 | 43,2 |
| 46,2 | 1 | 46,2 |
| 47,4 | 1 | 47,4 |
| 49,8 | 3 | 149,4 |
| **476,4** | **46** | **769,2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Magazyny energii Gmina Nowy Targ** | | | |
| **Moc [kW]** | **Ilość instalacji** | **Pojemność [kWh]** | **Łączna pojemność [kWh]** |
| 2,5 | 15 | 5,1 | 76,5 |
| 5 | 5 | 10,2 | 51 |
| 7,5 | 9 | 15,3 | 137,7 |
| 10 | 2 | 20,4 | 40,8 |
| 12,5 | 15 | 25,5 | 382,5 |
| **337,5** | **46** | **688,5** | **688,5** |