ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE LINII SIPROTEC 7SD8061 MFLB/VERSION: 7SD8061-5BB90-1FA1/CC+L0R NR:BF1402507083

FIRMWARE: 04.60.08

BOOTSYSTEM: 01.20.04

P-SET: 04.61.06

MODUL B: 04.22.01

IEC61850

KONFIGURACJA ZABEZPIECZENIA ZGODNA Z ISTNIEJĄCYM ZABEZPIECZENIEM RÓŻNICOWYM ZABUDOWANYM W POLU GST-1 R110kV E18